中国医学科学院北京协和医院避雷检测服务

比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院

2022年7月

- 项目基本情况

- 项目名称：  老院区热力站板式换热器清洗

- 项目预算：   8.5万元/年（服务周期三年、合同每年一签）

- 项目时间：    15 天

- 项目地点：北京市东城区帅府园1号/北京市西城区大木仓胡同41号

- 招标范围：  全院避雷检测

- 投标人资格要求

- 具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标。

- 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:

- 投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）

- 投标人经营状态：在近三年（2019年7月01日起至2022年7月01日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

- 信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供上述网站的相关信用截图并加盖公章）

- 具备北京市气象局颁布的《雷电防护装置检测纸质证》（甲级）证书（提供复印件加盖公章）

- 禁止任何形式的分包和转包。

- 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- 服务需求

- 检测内容

- 检测内容：接闪器，引下线，接地装置，等电位连接，电涌保护器。

- 检测依据：建筑物防雷装置检测技术规范GB/T21431-2015

- 工作内容：进行避雷装置安全监测，并出具监测报告。

- 检测范围：东单院区（老院区、北区、转化、含学术会堂、信息中心）、西单院区、帅府院区

| 内容 | 点数 |
| --- | --- |
| 北区 | 588 |
| 老院区 | 416 |
| 西院 | 124 |
| 帅府院区 | 391 |
| 转化医学综合楼 | 219 |
| 合计 | 1738 |

- 服务要求

- 乙方根据国家有关防雷规范、标准对甲方委托的防雷装置进行检测，检测后，乙方向甲方出具《防雷装置检测报告》

- 防雷装置如有不符合要求的，乙方同时向甲方提出整改意见。

- 甲方按乙方提出的整改要求，在规定时间内完成整改，并通知乙方进行复检，复检完毕后，乙方向甲方出具《防雷装置检测报告》。

- 比价方式

- 投标单位法人或委托人将报价书、资质证明，授权委托书（若为法人参加不需要）在比价当日携带至比价会现场，逾期送达的的投标文件，招标人不予受理。

- 招标人组建比价小组，由招标人组成，成员人数为3人(含)以上单数。

- 供应商分别进行谈判并二次报价。

- 确认最终报价最低的单位为中标候选人。

比价确认单

| 项目名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 议价次序 | 投标人 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 议价次序 | 投标人 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 议价次序 | 投标人 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| …… |  |  |  |  |  |

- 报价要求

- 报价清单模板

| 内容 | 点数 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| 北区 | 588 |  |
| 老院区 | 416 |  |
| 西院 | 124 |  |
| 帅府院区 | 391 |  |
| 转化医学综合楼 | 219 |  |
| 合计 | 1738 |  |

本报价包含检测、税金、人工费等所有费用。

- 附件一：

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

日期：   年  月  日

- 附件二：

报名确认记录

投标人名称：中国医学科学院北京协和医院

项目名称：

| 投标人名称 (投标人营业执照登记的全称) |  |
| --- | --- |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话（手机+固话） |  |
| 电子邮箱 |  |
| 提供投标人资格要求第 条所需材料 |  |

- 投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。

- 登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负

- 项目联系人须为投标人指定的正式人员