北京协和医院东单院区内科楼二段、四段消防水箱间结构检测项目

比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院

2023年2月

- 项目基本情况

- 项目名称： 北京协和医院东单院区内科楼二段、四段消防水箱间结构检测项目

- 项目预算：  10万元+2万

- 计划工期：     10天

- 项目地点：北京市东城区帅府园1号

- 招标范围：

（1）内科楼二段:协和医院内科楼二段进行检测及综合安全性（含抗震）鉴定，面积约1万m2。

（2）内科楼四段消防水箱间：对消防水箱间进行结构检测，面积107 m2

- 投标人资格要求

- 具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标

- 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:

- 投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）

- 投标人经营状态：在近三年（2020年2月1日起至2023年 2月1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

- 信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/?navPage=4）严重失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体名单查询截图并加盖公章，中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）政府采购严重违法失信行为信息记录查询截图并加盖公章）

- 具有中国合格评定国家认可委员会授权颁发的CNAS实验室认可证书；

- 具有中国合格评定国家认可委员会授权颁发的CNAS检验机构认可证书；

- 具有省级及及以上技术监督部门颁发的CMA计量认证证书；

- 具有中华人民共和国建设部颁发建设工程质量检测机构资质证书。

- 投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 本项目不接受联合体投标，禁止任何形式的分包和转包。

- 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- 项目需求：

- （一）内科楼二段

- 1.检测目的：

协和医院内科楼二段于1987年设计，1995年竣工，地上五层，地下二层。本楼自竣工以来，已进行多次改造，且屋顶做了钢结构加层。因手术室改造涉及范围较大、抗震设防类别提高，故需对全楼进行检测及综合安全性（含抗震）鉴定，面积约1万m2（具体位置与设计院后续沟通）

- 2.检测内容（包括但不限于）

（1）检测及鉴定应包括现场调查、相关资料调查、现场检测及综合安全性（含抗震）鉴定。

（2）检测范围：协和医院内科楼Ⅱ段地上全部及地下相关范围，地下相关范围为Ⅱ段首层墙柱外轮廓线周边外扩3跨且不小于20米。

（3）资料调查：收集被检测建筑设计图纸、设计变更、施工记录、施工验收和工程地质勘察等资料。

（4）现场调查：调查建筑现状与原始资料相符合的程度，调查本工程的结构现状、环境条件、使用期间的加固与维修情况和用途及荷载等变更情况；

（5）地基基础检测：核查资料，根据建筑物周边散水及地面是否存在开裂下沉，以及基础不均匀沉降在上部结构中的反应，包括构件的裂缝、结构的倾斜等现象，对建筑物地基基础进行检测。

（6）检测范围内主体结构构件检测：包括结构构件布置、混凝土构件的材料强度、钢构件的材料强度、混凝土构件中钢筋配置、构件尺寸与偏差、变形及损伤等。

（7）检测范围内围护系统是否有损伤及老化的检测；

（8）检测范围内无设计图纸的建筑面层、隔墙材料及面层做法应进行检测；

（9）结构综合安全性鉴定应包括结构安全性鉴定及抗震鉴定，鉴定拟采用的工程后续使用年限应根据鉴定结果与建设单位协商后确定。构件或结构整体需进行加固时，应提出加固建议。

（10）除上述要求外，检测及鉴定尚应遵循现行相关规范、规程的要求。

- 3.其他要求

（1）完成结构鉴定后5个工作日内出具安全性鉴定报告（电子版及纸质版）。

（2）复原面层剃凿部位。

- （二）内科楼四段消防水箱间

- 1.检测目的：

医院拟更换原有消防水箱，需对水箱间进行结构现状安全性检测，设计院将根据检测报告结果、新水箱参数进行复核。

- 2.检测内容：结构现状安全性检测

- 3.其他要求：

（1）完成结构鉴定后5个工作日内出具检测报告（电子版及纸质版）。

- （2）复原面层剃凿部位。

- 比价方式

- 招标人组建比价小组，由招标人组成，成员人数为3人。

- 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决

- 响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

- 不具备比价文件中规定资格要求的；

- 报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。

- 供应商分别进行谈判并二次报价。

- 确认最终报价最低的单位为中标候选人。

比价确认单

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 报价要求

1.报价清单模板

| 序号 | 项目 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内科楼二段 |  |
| 2 | 内科楼4段12层消防水箱间 |  |
| 合计 |  |  |

- 附件一：

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

日期：   年  月  日

- 附件二：

报名确认记录

投标人名称：中国医学科学院北京协和医院

项目名称：

| 投标人名称 (投标人营业执照登记的全称) |  |
| --- | --- |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话（手机+固话） |  |
| 电子邮箱 |  |
| 提供投标人资格要求第二.2条所需材料 |  |

- 投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。

- 登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负

- 项目联系人须为投标人指定的正式人员