北京协和医院西单院区三菱品牌电梯维保项目

比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院

2023年5月

- 项目基本情况

- 项目名称：  北京协和医院西单院区三菱品牌电梯维保项目

- 项目预算： 80000元

- 计划工期： 一年

- 项目地点：北京协和医院西单院区

- 招标范围：北京协和医院西单院区8部三菱品牌电梯维保

- 投标人资格要求

- 具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标

- 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:

- 投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）

- 投标人经营状态：在近三年（2020年5月1日起至2023年 5月1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

- 信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（无需提供，采购人自行查询）

- 近5年具有两项及以上电梯维保项目经验（提供合同复印件并加盖公章）；

- 项目负责人应具有国家认可的执业资格证书（提供复印件并加盖公章）。

- 投标人须具有国家电梯安装改造维修资质A级并有履行合同所需的专业技术能力，包括但不限于专业设备、专业人员和对检测质量有效控制的条件（提供复印件并加盖公章）。

- 投标人在中标后不得将承揽的业务再转包或分解给第三方。否则，本公司有权重新选派其他单位，并保留追究原中标人责任的权利。

- 投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，其至少有五年以上从事相似项目范例业绩。

- 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- 项目需求：

- 维修服务质量标准及要求

- 服务范围为《设备清单表》所列明的电梯，与中标合同附件一《电梯维护保养及金额明细表》内容一致的甲方使用、管理的电梯。

- 应当按照《电梯使用管理与日常维护保养规则》（TSG T5002-2017）和《电梯日常维护保养规则》（DB11/418）完成半月、季度、年保养项目。

- 负责投标报价内包含的所有工作和除人为损坏外的对讲系统、监控系统、照明、扶手、门套、栏杆及梯级等全部外部设备的检查、调整和维护。

- 实施日常维护保养后的电梯应当符合《国务院第549号令》、《电梯使用管理与日常维护保养规则》（TSG T5002-2017）、《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）的相关规定。

- 质量标准按照相的规定，包括对设备的安全及功能的检查、清洁、调整和润滑并做好维护保养记录，以最后通过国家质量技术监督部门年检，并取得年度《电梯使用标志》为合格 。

- 除上述标准外，还应当满足发包人提出的如下要求：

单台电梯故障率≤1次/月；停梯困人故障≤1次/月

- 投标人提供24小时维护服务（不分节假日），发现设备发生故障或不正常运行现象后应立即通知；维修人员在接到故障通知后 5 分钟内赶赴现场进行处理；若电梯故障有乘客被困时，应当在 10 分钟内将被困乘客解救出。

- 维修人员接到电梯故障报修后 5分钟之内到达现场， 30分钟内排除故障恢复电梯运行；电梯故障后现场维修工不能在30分钟排除故障，维保公司技术支持人员应在1小时内赶到；由于故障原因复杂或等待配件停梯，总停梯时间不能超过24小时。

- 人员的要求

- 维修人员应当持有相关政府主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备作业人员证》（电梯）持有时间须在两年及以上；服从甲方管理，遵守甲方规章管理制度，统一着装，文明施工。

- 应有 1 名管理人员负责管理工作。

- 投标人应向甲方提供技术人员的相关证明文件，包括操作证、身份证、居住证、派遣函、保证函等。

- 维护人员资质需得到甲方相关主管部门的审核并通过才能上岗。

- 维修人员现场作业中不得违反安全操作规程，应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全；乙方负责为乙方工作人员购买人身意外保险和工伤保险。

- 维修人员除按规定进行电梯的巡视、保养及全天候24小时的电梯突发故障处理；还应遇甲方有特殊活动时进行现场对电梯的保驾工作（保驾费用已包含在日常维护保养费中，不再另行收取）。

- 日常维护零配件要求

- 本项目采用 半包 方式。半包方式维保中使用的材料、辅料及更换零配件（包括照明等辅助设施）单价在 1000（含） 元以内的，由投标人免费提供。更换零配件单价在 1000（不含）元以上的，由发包人负责。

- 投标人对零配件提供全年24小时供应服务，并且免费送货上门；在维保过程中发现需更换零配件时应及时主动进行更换；投标人需保证更换的零配件为原厂有合格质量保证的零配件并另加质保期，零配件供货周期不得超过24小时。

- 需发包人额外付费的零配件，投标人需向发包人报价并得到书面认可后更换。

- 投标人为发包人提供的零配件价格应至少在市场价的基础上进行 10% 的优惠，未列在《电梯备品备件清单表》内的单独报价, 并应至少在市场价的基础上进行 10% 的优惠。

- 比价方式

- 招标人组建比价小组，由招标人组成，成员人数为3人。

- 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决

- 响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

- 不具备比价文件中规定资格要求的；

- 报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。

- 供应商分别进行谈判并二次报价。

- 确认价格分最低的单位为中标候选人。

- 报价要求

      - 报价方式：

报价分为维保费报价及付费零配件报价

价格分采用低价优先法计算。满足招标文件要求且经评审投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×满分

本项目计分方式为：

- 总分=(维保费评标基准价/维保费投标报价) ×70+(零配件评标基准价/零配件投标报价) ×30

- 2.报价模板

- 1、设备清单表

| 序号 | 梯号 | 电梯型号 |  | 产地 | 类别 | 层站 | 梯速 | 载重量 | 维保日期 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X9 | ELE-N232S |  | 上海 | 乘客电梯 | 6/6 | 1.6m/s | 1350kg | 2023.8.31-2024.6.30 |  |
|  | X10 | ELE-N232S |  | 上海 | 乘客电梯 | 6/6 | 1.6m/s | 1350kg | 2023.8.31-2024.6.30 |  |
|  | X11 | ELENESSA |  | 上海 | 乘客电梯 | 8/8 | 1.6m/s | 630kg | 2023.8.31-2024.6.30 |  |
|  | X12 | TWJ-300 |  | 上海 | 杂物梯 | 2/2 | 1.0m/s | 300kg | 2023.8.31-2024.6.30 |  |
|  | X13 | KS-SBF-II |  | 上海 | 自动扶梯 | 2/2 | 0.5m/s |  | 2023.8.31-2024.6.30 |  |
|  | X14 | KS-SBF-II |  | 上海 | 自动扶梯 | 2/2 | 0.5m/s |  | 2023.8.31-2024.6.30 |  |
|  | X15 | KS-SBF-II |  | 上海 | 自动扶梯 | 2/2 | 0.5m/s |  | 2023.8.31-2024.6.30 |  |
|  | X16 | KS-SBF-II |  | 上海 | 自动扶梯 | 2/2 | 0.5m/s |  | 2023.8.31-2024.6.30 |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注： 1.半包形式：提供规定正常维保服务（15天一次）。 2.提供24小时应急维修服务：24小时热线： 。 3.免费更换1000元以下正常损坏配件。 4.协助办理通过年检工作，电梯年检费由甲方承担。 |  |  |  |  |  |  |  |

2、电梯备件清单

1）1000元以下免费电梯损件及备件（材料）明细表

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各种保险 | PC |  |
| 2 | 各类插头、插座 | PC |  |
| 3 | 控制柜运行按钮（KM204248） | PC |  |
| 4 | 可调电阻（KM236356） | PC |  |
| 5 | 35A 桥堆(KM236794) | PC |  |
| 6 | 15A 桥堆(KM240150) | PC |  |
| 7 | ABB 断路开关(KM246622) | PC |  |
| 8 | 厅门触点（KM255217） | PC |  |
| 9 | 底坑张紧轮开关（KM255439） | PC |  |
| 10 | 继电器(KM258634) | PC |  |
| 11 | 接触器(KM258730) | PC |  |
| 13 | 制动电阻（KM259796） | PC |  |
| 14 | 辅助接触器（KM263439） | PC |  |
| 15 | 控制柜风扇（KM272970） | PC |  |
| 16 | 应急电池（KM258773） | PC |  |
| 17 | 门轮(KM601107G02) | PC |  |
| 18 | 缓冲垫(KM89639G02) | PC |  |
| 19 | 轿內话机 | PC |  |
| 20 | 厅外显示透镜 | PC |  |
| 21 | 双按钮板 | PC |  |
| 22 | 单按钮板 | PC |  |
| 23 | 单/双按钮不锈钢面板 | PC |  |
| 24 | 各式不锈钢按钮片 | PC |  |
| 25 | 导靴 | PC |  |
| 26 | 重锤钢丝绳 | PC |  |
| 27 | 同步钢丝绳 | PC |  |
| 28 | 测速计轮子 | PC |  |
| 29 | 油盒 | PC |  |
| 30 | 五方通话应急电池（ZK20474） | PC |  |
| 31 | 监控室话机 | PC |  |
| 32 | 底坑对讲 | PC |  |
| 33 | 内外呼按键 | PC |  |
| 34 | 操控盘锁 | PC |  |
| 36 | 轿顶检修盒转换开关 | PC |  |
| 37 | 轿厢风扇左 | PC |  |
| 38 | 轿厢风扇右 | PC |  |
| 39 | 消防开关 | PC |  |
| 40 | 呼梯锁/照明锁/关梯锁/风扇锁/司机锁 | PC |  |
| 41 | 外呼盒塑料底板(KM720251H01) | PC |  |
| 42 | 轿顶警铃 | PC |  |
| 43 | 抱闸制动线(KM650827G01) | PC |  |
| 44 | 八位一组按钮板(KM617712G05) | PC |  |
| 45 | 厅门驱动轮左(KM601200G01) | PC |  |
| 46 | 厅门驱动轮右(KM601200G02) | PC |  |
| 47 | 辅助开关(KM276302) | PC |  |
| 48 | 201 : 1 接触器(KM265113) | PC |  |
| 49 | 接触器(KM275170) | PC |  |
| 50 | 接触器 CA2-KM40P7 | PC |  |
| 51 | V3F25充电电阻POWER RESISTOR,50W 220 OH! | PC |  |
| 52 | ADC门机碳刷，替代KM268327 | PC |  |
| 53 | Augusta关门弹簧 | PC |  |
| 54 | Augusta 锁钩 | PC |  |
| 55 | Augusta门球支架组件 | PC |  |
| 56 | 轿顶警铃 | PC |  |
| 57 | 控制柜话机，用于5方 | PC |  |
| 58 | TF-2免提对讲话机(轿顶\MINI控制柜 '监控室) | PC |  |
| 59 | TW-2话机底坑(替代KM896382) | PC |  |
| 60 | 轿顶检修盒运行按钮 | PC |  |
| 61 | SLG2(DX16)靴衬，用于 ZX10685J89 | PC |  |
| 62 | 轿顶风机 FB-9B-220L曆代 ZK10297-L) | PC |  |
| 63 | 门滑块 | PC |  |
| 64 | 油杯 | PC |  |
| 备注：以上价格根据梯型、汇率、关税等变化因素，供方会定期对以上价格作出调整。具体价格以实时出具的报价明细表为准。 |  |  |  |

2）备品备件报价明细表

| 物料描述 | 单位 | 单价RMB |
| --- | --- | --- |
| 液压缓冲器(CWT)~G02L02L11L21TYPZOBB-208 | 1PC |  |
| 曳引轮附件 | 1PC |  |
| 曳引机组件630-2T~G32L13L34L74AG25BG25CAP | 1PC |  |
| 曳引机组件3T5T~G77L08L19L48L67L87L97CAP5 | 1PC |  |
| 曳引机组件~G32L13L35L73AG08BG08CAP2000GR | 1PC |  |
| 曳引机组件~G32L13L34L74AG03BG03CAP1000GR | 1PC |  |
| 曳引机附件 | 1PC |  |
| 曳引机附件 | 1PC |  |
| 曳引机附件 | 1PC |  |
| 曳引机附件 | 1PC |  |
| 曳引机附件 | 1PC |  |
| 曳引机~G32L13L35L73AG08BG08CAP900GRV12X6 | 1PC |  |
| 曳引机~G32L13L35L73AG08BG08CAP1050GRV12X | 1PC |  |
| 曳引机~G32L13L34L74AG27BG27CAP800GRV12X6 | 1PC |  |
| 曳引机~G32L13L34L74AG27BG27CAP1050GRV12X | 1PC |  |
| 曳引机~G32L13L34L74AG27BG27CAP1050GRV12X | 1PC |  |
| 曳引机~G32L13L34L74AG27BG27CAP1050GRV12X | 1PC |  |
| 曳引机~G32L13L34L74AG27BG27CAP1050GRV12X | 1PC |  |
| 曳引机~G32L13L34L74AG27BG27CAP1050GRV12X | 1PC |  |
| 曳引机~G32L13L34L74AG25BG25CAP2000GRV12X | 1PC |  |
| 曳引机~G32L13L34L71AG27BG27CAP800GRV12X6 | 1PC |  |
| 曳引机~G32L13L34L71AG27BG27CAP800GRV12X6 | 1PC |  |
| 曳引机~G32L13L28L71AG03BG03CAP1050GRV12X | 1PC |  |
| 曳引机~G32L13L28L70AG03BG03CAP1050GRV12X | 1PC |  |
| 曳引机~G28L08L22L37L48L90L97CAP1800GRV14 | 1PC |  |
| 曳引机~G27L02L11L27L45L54CAP630GRV12X4MK | 1PC |  |
| 曳引机~G02CAP1050GRV12X6IPIP2XKW11MKE300 | 1PC |  |
| 曳引机~G01CAP825GRV12X6IPIP2XKW8.4MKE300 | 1PC |  |
| 曳引机~G01CAP1050GRV12X6IPIP2XKW6.1MKE35 | 1PC |  |
| 曳引机~G01CAP1050GRV12X6IPIP2XKW13MKE300 | 1PC |  |
| 曳引机~G01CAP1050GRV12X6IPIP2XKW11MKE300 | 1PC |  |
| 曳引机(016)~G03CAP1050GRV12X6IPIP2XKW16M | 1PC |  |
| 曳引机(016)~G01CAP1050GRV12X6IPIP2XKW16M | 1PC |  |
| 限速器组件~G23L24L32L42KLPUL2000RD8TYPDG | 1PC |  |
| 限速器组件~G23L21L34L42KRPUL2000RD8TYPDG | 1PC |  |
| 限速器组件~G23L21L32L42KLPUL2000RD8TYPDG | 1PC |  |
| 限速器组件~G23L18L34L42KRPUL2000RD8TYPDG | 1PC |  |
| 限速器组件~G23L15L31L42K0PUL2000RD8TYPDG | 1PC |  |
| 限速器组件~G01L61L85L87PUL980SPD2.0TYPZD | 1PC |  |
| 限速器组件~G01L51L85L88PUL980SPD1.75TYPZ | 1PC |  |
| 限速器组件~G01L21L85L88PUL980NSPD1.0TYPZ | 1PC |  |
| 限速器组件~G01L21L85L87PUL980SPD1TYPZDGZ | 1PC |  |
| 限速器组件~G01L21L85L87PUL980SPD1TYPZDGZ | 1PC |  |
| 限速器组件~G01L21L85L87PUL980SPD1.0TYPZD | 1PC |  |
| 限速器组件~G01L01L85L88PUL980SPD0.63TYPZ | 1PC |  |
| 限速器组件~G01L01L85L87PUL980SPD0.63TYPZ | 1PC |  |
| 限速器组件~G01L01L85L87PUL980SPD0.63TYPZ | 1PC |  |
| 限速器组件~G01L01L85L87PUL980SPD0.5TYPZD | 1PC |  |
| 限速器组件~G01L01L85L87PUL980SPD0.5TYPZD | 1PC |  |
| 限速器组件(CAR)~G01L51L97KUMLFPUL700SPD1 | 1PC |  |
| 限速器组件(CAR)~G01L41L97KUMRFPUL700SPD1 | 1PC |  |
| 限速器组件(CAR)~G01L41L97KUMLFPUL700SPD1 | 1PC |  |
| 限速器组件(CAR)~G01L21L97KUMRFPUL700SPD1 | 1PC |  |
| 限速器组件(CAR)~G01L21L97KUMLFPUL700SPD1 | 1PC |  |
| 限速器~G03PUL980SPD1.6TYPDG-245Y | 1PC |  |
| 限速器~G01L71L85L88PUL980SPD2.5TYPZDGZ-2 | 1PC |  |
| 限速器~G01L71L85L87PUL980SPD2.5TYPZDGZ-2 | 1PC |  |
| 限速器~G01L71L85L87PUL980SPD2.5TYPZDGZ-2 | 1PC |  |
| 限速器~G01L71L81L87PUL980SPD2.5TYPZDGZ-2 | 1PC |  |
| 限速器~G01L61L81L87PUL980SPD2.0TYPZDGZ-2 | 1PC |  |
| 限速器~G01L52L99KUMRBPUL1000SPD1.75TYPDG | 1PC |  |
| 限速器~G01L52L99KUMLBPUL1000SPD1.75TYPDG | 1PC |  |
| 限速器~G01L51L85L87PUL980SPD1.75TYPZDGZ- | 1PC |  |
| 限速器~G01L51L81L87PUL980SPD1.75TYPZDGZ- | 1PC |  |
| 限速器~G01L41L85L87PUL980SPD1.5TYPZDGZ-2 | 1PC |  |
| 限速器~G01L41L81L88PUL980SPD1.5TYPZDGZ-2 | 1PC |  |
| 限速器~G01L41L81L87PUL980SPD1.5TYPZDGZ-2 | 1PC |  |
| 限速器~G01L22L99KUMRBPUL1000SPD1TYPDG-27 | 1PC |  |
| 限速器~G01L22L99KUMRBPUL1000SPD1.0TYPDG- | 1PC |  |
| 限速器~G01L21L93KUMRFPUL700SPD1.0TYPDG-2 | 1PC |  |
| 限速器~G01L21L93KUMLFPUL700SPD1.0TYPDG-2 | 1PC |  |
| 限速器~G01L21L85L87PUL980SPD1.0TYPZDGZ-2 | 1PC |  |
| 限速器~G01L21L81L88PUL980SPD1.0TYPZDGZ-2 | 1PC |  |
| 限速器~G01L21L81L87PUL980SPD1.0TYPZDGZ-2 | 1PC |  |
| 限速器~G01L11PUL980SPD2.5TYPDG-247 | 1PC |  |
| 限速器~G01L01PUL980SPD2.0TYPDG-246 | 1PC |  |
| 限速器(CAR1.75-)(OK)~G11L22L97BQ#YA256C7 | 1PC |  |
| 限速器(CAR1.75-)(OK)~G11L22L97BQ#YA256C7 | 1PC |  |
| 限速器(CAR)~G23L18L31L42K0PUL2000RD8TYPD | 1PC |  |
| 限速器(CAR)~G23L18L31L42K0PUL2000RD8TYPD | 1PC |  |
| 限速器(CAR)~G11L52L97BQ#YA256C727-01PUL1 | 1PC |  |
| 限速器(CAR)~G11L42L97BQ#YA256C727-01PUL1 | 1PC |  |
| 限速器(CAR)~G11L22L97BQ#YA256C727-01PUL1 | 1PC |  |
| 限速器(CAR)~G01L52L99KUMRFPUL1000SPD1.75 | 1PC |  |
| 限速器(CAR)~G01L22L99KUMRFPUL1000SPD1TYP | 1PC |  |
| 限速器(CAR)~G01L12L99KUMLBPUL1000SPD0.63 | 1PC |  |
| 限速器(CAR)~G01L01PUL980SPD2.0TYPDG-246 | 1PC |  |
| 通用模块 C200H-LK401 | 1PC |  |
| 双向限速器组件~G01L61L81L88PUL980SPD2.0T | 1PC |  |
| 双向限速器组件~G01L42L81L88PUL980SPD1.6T | 1PC |  |
| 双向限速器~G01L51L81L88PUL980SPD1.75TYPZ | 1PC |  |
| 输入模块 QX40 | 1PC |  |
| 输出模块 QY80 | 1PC |  |
| 输出模块 QY18A | 1PC |  |
| 三相全桥整流模块 SD75B-16 | 1PC |  |
| 全开保持(模块)CO/前 | 1PC |  |
| 器 OMRON LED模块 M7E-01DRP2 | 1PC |  |
| 内存模块 C200H-MP831 | 1PC |  |
| 模块C200H-ID211 | 1PC |  |
| 模块 S30VT60 600V/30A (SHINDENGEN) | 1PC |  |
| 模块 DF75AA(SanRex)或PT76S16(Inter),75A/ | 1PC |  |
| 模块 DF50AA(SanRex),50A/1600V | 1PC |  |
| 模块 DF100AA(SanRex)或PT10116,100A/1600V | 1PC |  |
| 模块 CQM1-OC221 | 1PC |  |
| 模块 CQM1-ME08K | 1PC |  |
| 模块 CM300DX-24T 三菱 | 1PC |  |
| 模块 CM300DX-24A/2MBI300VN-120-50 | 1PC |  |
| 模块 C200HS-CPU21-E | 1PC |  |
| 模块 C200H-OD211 | 1PC |  |
| 模块 ADAM-4520 | 1PC |  |
| 模块 ADAM-4510 | 1PC |  |
| 模块 7MBP75VDA120-50 富士 75A | 1PC |  |
| 模块 7MBP50VDA120-50 富士 50A | 1PC |  |
| 模块 2MBI400U4W-120,400A,1200V,(富士) | 1PC |  |
| 控制柜~G33L01L11L21L31DWG503MAK-1,1~8TYP | 1PC |  |
| 控制柜~G32L04L33L40L61L114L150L200L221DW | 1PC |  |
| 控制柜~G21L20L38L40L51L60L65L70L111DWG50 | 1PC |  |
| 控制柜~G03L24L35L42L46L64L70L76L81DWG503 | 1PC |  |
| 控制柜~G01L16L20L41L51L52L60L66L94L97L22 | 1PC |  |
| 控制柜~G01L09L19L25DWG503JPSS17MAKB1,1~3 | 1PC |  |
| 控制柜~G01L06L19L25DWG503JPSS08MAK1~33 | 1PC |  |
| 控制柜~G01L05L20L32L41L51L60L65DWG503JPS | 1PC |  |
| 控制柜~G01L05L15L18L20DWG503JPSS07MAKB1, | 1PC |  |
| 控制柜~G01L03L20L41L51L60L65L223DWG503GC | 1PC |  |
| 控制柜~G01L03L15L18L21DWG503JPSS04MAK1,* | 1PC |  |
| 控制柜~G01L02L20L41L60L65L222DWG503GCE2J | 1PC |  |
| 轿顶ST装置~G31L01L17L51L73L80#PSDCD03-BD | 1PC |  |
| 轿顶ST装置~G31L01L17L38L52L73L80#PSDCD03 | 1PC |  |
| 轿顶ST装置~G26L01L13L51L66L80#PSDCC02-AD | 1PC |  |
| 轿顶ST装置~G21L02L13L51L73L80#PSDCC01-AD | 1PC |  |
| 轿顶ST装置~G21L02L13L51L73L80#PSDCC01-AD | 1PC |  |
| 轿顶ST装置~G21L01L17L51L73L80#PSDCD03-BD | 1PC |  |
| 轿顶ST装置~G21L01L17L51L66L73L80#PSDCD03 | 1PC |  |
| 轿顶ST装置~G21L01L13L51L73L80#PSDCC01-AD | 1PC |  |
| 轿顶ST装置~G21L01L13L51L73L80#PSDCC01-AD | 1PC |  |
| 轿顶ST装置~G01L01L13L51L73L80#PSDCC01-XX | 1PC |  |
| 轿顶ST装置~G01L01L13L51L73L80#PSDCC01-AD | 1PC |  |
| 轿顶ST装置~G01L01L13L51L73L80#PSDCC01-AD | 1PC |  |
| 轿顶ST装置~G01L01L12L51L73L80#PSDCB01-AD | 1PC |  |
| 轿顶ST装置~G01L01L12L51L73#PSDCB01-ADWG5 | 1PC |  |
| 缓冲器(CWT)~G02L02L11L21TYPZOBB-173 | 1PC |  |
| 缓冲器(CWT)~G01TYPZOBA-68 | 1PC |  |
| 缓冲器(CWT)~G01TYPZOB-430 | 1PC |  |
| 缓冲器(CWT)~G01TYPZOB-430 | 1PC |  |
| 缓冲器(CWT)~G01L01L11L21TYPZOBC-208 | 1PC |  |
| 对重组件W/O(OK)~G06L09L31L51A0N28 | 1PC |  |
| 对重组件~G42L04L21L42L55L81CON28N10WG135 | 1PC |  |
| 对重组件~G42L04L21L42L55L81CON27N10WG135 | 1PC |  |
| 对重组件~G42L04L21L42L55L81CON26N10WG135 | 1PC |  |
| 对重组件~G32L04L21L42L55L81CON30N10WG135 | 1PC |  |
| 对重组件~G32L04L21L42L55L81CON27N10WG135 | 1PC |  |
| 对重组件~G32L04L21L42L55L81CON26N10WG135 | 1PC |  |
| 对重组件~G32L04L21L42L55L81CAS0ORE31WG13 | 1PC |  |
| 对重组件~G32L04L21L42L55L81CAS0ORE26WG13 | 1PC |  |
| 对重组件~G32L04L21L42L55L81CAS0ORE24WG13 | 1PC |  |
| 对重组件~G27L01L51L61L74L81A44C0N8TYPBWH | 1PC |  |
| 对重组件~G22L04L21L35L42L81A7CON31 | 1PC |  |
| 对重组件~G22L04L21L35L42L81A6CON31 | 1PC |  |
| 对重组件~G22L04L21L35L42L81A17CON29 | 1PC |  |
| 对重组件~G22L04L21L35L42L81A0CON33 | 1PC |  |
| 对重组件~G22L04L21L35L42L81A0CON32 | 1PC |  |
| 对重组件~G22L04L21L34L42L81A0CON32 | 1PC |  |
| 对重组件~G22L04L21L34L42L81A0CON31 | 1PC |  |
| 对重组件~G22L04L21L33L42L81A0CON30 | 1PC |  |
| 对重组件~G22L04L21L33L42L81A0CON29 | 1PC |  |
| 对重组件~G22L04L21L33L42L81A0CON28 | 1PC |  |
| 对重组件~G22L04L21L33L42L81A0CON26 | 1PC |  |
| 对重组件~G22L04L21L33L42L81A0CON25 | 1PC |  |
| 对重组件~G18L11L25A0N0TYPZBWC-XW1706WG90 | 1PC |  |
| 对重组件~G04L07L81A11N30WG1350 | 1PC |  |
| 对重组件~G03L05L81N29 | 1PC |  |
| 对重组件~G02L08L21L36L43L81A9CON31 | 1PC |  |
| 对重组件~G02L08L21L36L43L81A6CON32 | 1PC |  |
| 对重组件~G02L08L21L36L43L81A0CON30 | 1PC |  |
| 对重组件~G02L05L81N29WG900 | 1PC |  |
| 对重组件~G02L04L21L35L42L81A6CON31 | 1PC |  |
| 对重组件~G02L04L21L34L42L81A0CON32 | 1PC |  |
| 对重组件~G02L04L21L34L42L81A0CON31 | 1PC |  |
| 对重组件~G02L04L21L33L42L81A0CON30 | 1PC |  |
| 对重组件~G02L04L21L33L42L81A0CON28 | 1PC |  |
| 对重组件~G02L04L21L33L42L81A0CON27 | 1PC |  |
| 对重组件~G02L04L21L33L42L81A0CON26 | 1PC |  |
| 对重组件~G02L04L21L33L42L81A0CON26 | 1PC |  |
| 对重组件~G02L04L21L33L42L81A0CON25 | 1PC |  |
| 对重组件~G02L04L21L33L42L81A0CON25 | 1PC |  |
| 对重组件~G02L04L21L33L42L81A0CON24 | 1PC |  |
| 对重组件~G02L04L21L33L42L81A0CON24 | 1PC |  |
| 对重组件~G02L04L21L33L42L81A0CON23 | 1PC |  |
| 对重组件~G02L04L21L33L42L81A0CON23 | 1PC |  |
| 对重组件~G02L03L21L33L42L81A0CON25 | 1PC |  |
| 对重组件~G02L03L21L33L42L81A0CON24 | 1PC |  |
| 对重组件~G01L03L81A0N32WG1200 | 1PC |  |
| 对重组件~G01L03L81A0N31 | 1PC |  |
| 对重组件~G01L02L81A0N28WG1350 | 1PC |  |
| 对重组件(1350X130)~G16L11L22CAS33W1644 | 1PC |  |
| 对重组件(1350X130)~G02L03L22CAS27W1369 | 1PC |  |
| 对重组件 | 1PC |  |
| 电源模块 Q61P-A2 | 1PC |  |
| 电源模块 Q61P-A2 | 1PC |  |
| 串行通讯模块 QJ71C24 | 1PC |  |
| PIM模块 7MBR100XNA120-50 | 1PC |  |
| IGBT模块组件 | 1PC |  |
| IGBT模块组件 | 1PC |  |
| IGBT模块组件 | 1PC |  |
| IGBT模块组件 | 1PC |  |
| IGBT模块组件 | 1PC |  |
| IGBT模块组件 | 1PC |  |
| IGBT模块组件 | 1PC |  |
| IGBT模块组件 | 1PC |  |
| IGBT模块组件 | 1PC |  |
| DC输入模块 QX40 DC24V正公共端,16点输入 | 1PC |  |
| DC-DC电源模块 PC6-12-5 LAMBDA | 1PC |  |
| DC-AC电源模块 IVD12-12H-2 | 1PC |  |
| DC-AC电源模块 IVD12-12H-2 | 1PC |  |
| CWT/ZOB-68~G02TYPZOB-68 | 1PC |  |
| CT模块 UD70 | 1PC |  |
| CPU模块 | 1PC |  |
| CAR缓冲器(1.0)~G03TYPZOBA-68 | 1PC |  |
| CAR/ZOBB-68~G02L03L11L21TYPZOBB-68 | 1PC |  |
| AC输入模块 QX28 AC100~240V,8点输入 | 1PC |  |
| 合计 |  |  |

附件一：

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

日期：   年  月  日

- 附件二：

报名确认记录

投标人名称：

项目名称：

| 投标人名称 (投标人营业执照登记的全称) |  |
| --- | --- |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话（手机+固话） |  |
| 电子邮箱 |  |
| 提供投标人资格要求第二.2条所需材料 |  |

- 投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。

- 登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负

- 项目联系人须为投标人指定的正式人员