北京协和医院东单院区转化楼B4核医学GMP区间改造工程项目

比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院

2024年3月

- 项目基本情况

- 项目名称：北京协和医院东单院区转化楼B4核医学GMP区间改造工程项目

- 控 制 价：379688.37元

- 计划工期： 50天

- 项目地点：北京协和医院东单院区转化医学综合楼

- 招标范围：针对北京协和医院转化楼B4核医学GMP区间改造工程工作内容，开展施工工作。

- 投标人资格要求

- 具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标

- 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:

- 投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）

- 投标人经营状态：在近三年（2021年3月1日起至2024年 3月1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

- 信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（无需提供，采购方自行查询）

- 投标人必须在2021-2022年工程施工项目供应商名录中（网址：http://oldpt.zycg.gov.cn/ggb_ddxegc/tiger_show）（提供相关截图或中标通知书等证明文件复印件加盖公章）

- 单位资质：建筑装修装饰工程专业承包二级或以上（提供复印件并加盖公章）

- 人员资质：项目经理具备二级建造师证书（提供复印件并加盖公章）

- 既往经验：具有近三年已竣工的防护、净化施工或建筑装饰装修项目施工改造经验（提供合同关键页复印件并加盖公章）

- 其他：具有三体系认证文件（提供复印件并加盖公章）

- 提供现场管理人员花名册投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 本项目不接受联合体投标，禁止任何形式的分包和转包。

- 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- 项目需求：

针对北京协和医院转化楼B4核医学GMP区间改造工程的工作内容，开展施工工作，对本工程质量、进度进行控制，履行建设工程安全生产管理法定职责。同步做好甲方、辖区街道等相关部门的协调工作。

完成图纸范围内施工内容：图纸待报名确认后通过邮箱发送。

- 比价方式

- 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决

- 响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

- 不具备比价文件中规定资格要求的；

- 报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。

- 供应商分别进行谈判并二次报价。

- 确认最终报价最低的单位为中标候选人。

比价确认单

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 报价要求

- 工程量清单

| 序号 | 子目名称 | 特征描述 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆除工程 |  |  |  |  |
| 1 | 块料面层地面拆除 | 洁具间块料地面拆除 | m2 | 2.36 |
| 2 | 天棚吊顶拆除 | 洁具间吊顶拆除 | m2 | 2.36 |
| 3 | 墙饰面拆除 | 洁具墙面水泥纤维板拆除 | m2 | 5.82 |
| 4 | 块料面层地面拆除 | 洁净区域地砖拆除 | m2 | 224 |
| 电气工程 |  |  |  |  |
| 1 | 电力电缆敷设 | 1.名称:电力电缆敷设 2.型号:WDZ-YJY-5*25 3.敷设方式:桥架敷设 | m | 96 |
| 2 | 电缆桥架安装 | 1.材质:电缆桥架 2.规格:300*100 | m | 45 |
| 3 | 电气配线 | 1.名称:电力配线 2.导线型号、材质、规格:RVVP-4*1.0 3.敷设部位或线制:管内穿线 | m | 140 |
| 4 | 电气配线 | 1.名称:电力配线 2.导线型号、材质、规格:WDZ-BYJ-2.5 3.敷设部位或线制:管内穿线 | m | 45 |
| 5 | 电气配管 | 1.名称:电力配管 2.规格:JDG20 | m | 15 |
| 6 | 荧光灯安装 | 1.名称:LED洁净平板灯 2.规格:600*600 38W | 套 | 2 |
| 7 | 剔凿洞(孔) | 1.名称:穿墙洞 2.规格:综合考虑 | 个 | 12 |
| 8 | 剔(凿)槽 | 1.名称:剔槽 2.规格:DN20 | m | 5 |
| 9 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1.名称:净化机组变频柜 2.安装方式:挂墙明装 | 台 | 1 |
| 10 | 传感器安装 | 1.名称:风管压力传感器 | 支 | 1 |
| 给排水工程 |  |  |  |  |
| 1 | 洗脸盆拆除 | 1.名称:原有洗脸盆拆除 | 套 | 4 |
| 2 | 拖布池拆除 | 1.名称:原有拖布池拆除 | 套 | 1 |
| 3 | 地漏拆除 | 1.名称:原有地漏拆除 | 个 | 6 |
| 4 | 洗脸盆安装 | 1.名称:净化专用洗手台 2.材质:不锈钢 3.附件配置:角阀、排水栓、感应式水龙头等 | 套 | 4 |
| 5 | 拖布池安装 | 1.名称:净化专用拖布池 2.材质:不锈钢 3.附件配置:排水栓、水龙头等 | 套 | 1 |
| 6 | 地漏安装 | 1.名称:洁净地漏 2.型号、规格:DN50 | 个 | 6 |
| 7 | 不锈钢管安装 | 1.安装部位:室内不锈钢管 2.型号、规格:DN20 3.连接方式:卡压连接 4.压力试验、吹扫及清洗设计要求:消毒冲洗 | m | 30 |
| 8 | 塑料管安装 | 1.安装部位:室内排水管道 2.材质:PVC 3.型号、规格:DN50 4.连接方式:粘接 | m | 10 |
| 9 | 剔(凿)槽 | 1.名称:剔槽 2.规格:DN50 | m | 10 |
| 装饰工程 |  |  |  |  |
| 1 | 块料楼地面新做 | ，300*300防滑地砖 | m2 | 2.36 |
| 2 | 天棚吊顶新做 | 洁具间吊顶新做，300*300*1mm铝扣板及配套龙骨 | m2 | 2.36 |
| 3 | 块料墙面新做 | 洁具间墙砖新做，600*600墙砖 | m2 | 5.82 |
| 4 | 墙面涂膜防水层新做 | 洁具间墙面新做防水2mm聚氨酯 | m2 | 6.82 |
| 5 | 彩钢板吊顶新做 | 缓冲间新做50mm厚单玻美岩棉彩钢板吊顶 | m2 | 5.15 |
| 6 | 彩钢板墙饰面新做 | 缓冲间新做50mm厚单玻美岩棉彩钢板墙面 | m2 | 25.45 |
| 7 | 自流平楼地面新做 | 洁净区： 1.找平层厚度、砂浆类型:50mm水泥砂浆找平层 2.面层材料种类:环氧树脂地面 | m2 | 224 |
| 8 | 净化钢制门安装 | GHM1525安装 | 樘 | 1 |
| 9 | 净化钢制门安装 | GHM1524安装 | 樘 | 1 |
| 10 | 尘埃检测系统 | 1.尘埃检测系统 | 项 | 1 |
| 11 | 尘埃粒子监测系统主机 | 1.尘埃粒子监测系统主机 | 项 | 1 |
| 12 | 锝药通风橱改密闭式通风橱 | 1.锝药通风橱改密闭式通风橱 | 套 | 1 |

- 报价模板

投 标 函

__________（招标人名称）：

1．我方已充分研究了___________（工程名称）监理比选文件的全部内容，愿意按人民币（大写）___________（￥___________）进行报价，其中，施工阶段监理服务报价￥___________，相关服务报价￥___________，并按合同约定完成本工程监理与相关服务工作。

2．如果我方中标，我方保证按照合同约定的时间进驻施工现场，按合同约定的监理与相关服务要求在监理与相关服务期内履行职责。我方同意在从规定的投标截止时间起_90_天的投标有效期内严格遵守本投标函的各项承诺。在此期限届满之前，本投标函始终对我方具有约束力，并随时准备接受你方发出的中标通知书。

3．在签署监理合同协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，对双方具有约束力。

4. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第三章“评标办法”专用部分“附件一：否决投标条件”规定的任何一种情形。

5．__________________（其他补充说明）。

投 标 人：____________________（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_______________（签字）

地址：_______________________________________________

电话：_______________________________________________

传真：_______________________________________________

邮编：___________________________________________

日期：_____年_____月_____日

- 附件一：

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

日期：   年  月  日

- 附件二：

报名确认记录

投标人名称：

项目名称：

| 投标人名称 (投标人营业执照登记的全称) |  |
| --- | --- |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话（手机+固话） |  |
| 电子邮箱 |  |
| 提供投标人资格要求第二.2条所需材料 |  |

- 投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。

- 登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负

- 项目联系人须为投标人指定的正式人员