北京协和医院东单院区北极阁26号院老旧配电箱及线路更换工程

比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院

2024年4月

- 项目基本情况

项目名称：  北京协和医院东单院区北极阁26号院老旧配电箱及线路更换工程

- 控 制 价： 670579.21元

- 计划工期： 2024年4月10日至 2025 年5月10日

- 项目地点：北极阁26号院

- 招标范围：针对北京协和医院东单院区北极阁26号院老旧配电箱及线路更换工程内容，开展施工工作。

- 投标人资格要求

- 具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标

- 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:

- 投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）

- 投标人经营状态：在近三年（2021年4月1日起至2024年 4月1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

- 信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（采购方自行查询）

- 单位资质:具备输变电工程专业承包三级及以上。（提供复印件并加盖公章）

- 投标人必须在2022-2023年定点工程集中采购供应商名录中（网址：http://oldpt.zycg.gov.cn/ggb_ddgcjl/tiger_list）（提供相关截图或中标通知书等证明文件复印件加盖公章）

- 人员资质：项目经理资格：机电工程专业二级（含及以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且确定中标人时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理。（提供复印件并加盖公章）

- 既往经验：近三年具有已竣工的配电工程业绩（提供合同关键页复印件）。

- 其他：具有三体系认证文件。

- 投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 本项目不接受联合体投标，禁止任何形式的分包和转包。

- 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- 项目需求：

针对北京协和医院东单院区北极阁26号院老旧配电箱及线路更换工程的工作内容，开展施工工作，对本工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，履行建设工程安全生产管理法定职责。同步做好甲方、施工方、辖区街道等相关部门的协调工作。

- 比价方式

- 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决

- 响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

- 不具备比价文件中规定资格要求的；

- 报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。

- 供应商分别进行谈判并二次报价。

- 确认最终报价最低的单位为中标候选人。

比价确认单

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 报价要求

- 提供广联达版本报价，工程量清单如下：

| 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-4x120+1*70mm2 3.敷设方式、部位:穿管 4.电压等级(kV):1 | m | 40 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-4×95+1×50mm2 3.敷设方式、部位:穿管 4.电压等级(kV):1 | m | 305 |
| 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV22-4×35+1×16mm2 3.敷设方式、部位:穿管 4.电压等级(kV):1 | m | 253 |
| 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:ZC-YJV22-4x120+1*70mm2 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):1 | 个 | 2 |
| 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:ZC-YJV22-4×95+1×50mm2 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):1 | 个 | 14 |
| 电力电缆头 | 1.名称:冷缩式电缆终端头 2.型号:ZC-YJV22-4×35+1×16mm2 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):1 | 个 | 84 |
| 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-BV-3*16mm2 | m | 1584 |
| 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:ZR-BV-3*10mm2 | m | 3597 |
| 端子 | 1.名称:铜端子 2.型号:16mm2 | 台 | 528 |
| 端子 | 1.名称:铜端子 2.型号:10mm2 | 台 | 528 |
| 墙箱 | 1.名称:墙箱 2.规格:250A 3.安装方式:悬挂式 | 台 | 2 |
| T接箱 室外 | 1.名称:T接箱 室外 2.型号:95/50 T接铜排 3.基础形式、材质、规格:墙上明装 | 台 | 7 |
| 单元配电箱 | 1.名称:单元配电箱 2.规格:200A 3.安装方式:悬挂式 | 台 | 7 |
| T接箱 室内 | 1.名称:T接箱 室内 2.型号:35/16 3.基础形式、材质、规格:墙上明装 | 台 | 35 |
| 电表箱 | 1.名称:电表箱 2.安装方式:悬挂式 | 台 | 88 |
| 控制开关 | 1.名称:表前开关 2.额定电流（A):63A | 个 | 88 |
| 控制开关 | 1.名称:表后开关 2.额定电流（A):40A | 个 | 88 |
| 电缆沟挖填土 | 1.名称:电缆沟挖填土 | m | 124 |
| 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:热渡锌钢管 3.规格:Φ100 4.敷设方式:埋地 | m | 124 |
| 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:热渡锌钢管 3.规格:Φ100 4.敷设方式:沿墙 | m | 87 |
| 桥架 | 1.名称:桥架（防火） 2.型号:150*100 | m | 106 |
| 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:热渡锌钢管 3.规格:Φ50 4.敷设方式:沿墙 | m | 111 |
| 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:DN40mm 4.配置形式:明配 | m | 105 |
| 配管 | 1.名称:波纹管 2.材质:PVC 3.规格:DN32mm 4.配置形式:明配 | m | 694 |
| 端子 | 1.名称:端子 2.型号:35/16 | 台 | 105 |
| 打洞（孔） | 1.名称:钢质楼板开孔 2.规格:Φ60 | 个 | 20 |
| 打洞（孔） | 1.名称:打洞（孔） 2.规格:Φ60 | 个 | 7 |
| 警示地贴 | 1.类型:警示地贴 | 个 | 15 |
| 防火堵洞 | 1.名称:防火堵泥 | 处 | 51 |
| 防火堵洞 | 1.名称:防火堵洞 2.材质:柔性封堵 3.部位:穿墙管 | 处 | 27 |
| 拆除路面 | 1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:55 | m2 | 78 |
| 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30 | m2 | 78 |
| 清除草皮 | 1.草皮种类:清除草皮 | m2 | 71 |
| 整理绿化用地 | 1.回填土质要求:整理绿化用地 2.回填厚度:10cm | m2 | 71 |
| 铺种草皮 | 1.草皮种类:铺种草皮 2.铺种方式:铺草卷 3.养护期:1年 | m2 | 71 |
| 分部小计 |  |  |  |
| 更换配电箱 |  |  |  |
| 墙箱 | 1.名称:墙箱 2.规格:250A 3.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 |
| 墙箱 | 1.名称:墙箱 2.规格:630A 3.安装方式:悬挂式 | 台 | 2 |
| 电表箱 | 1.名称:电表箱 2.安装方式:悬挂式 | 台 | 1 |
| 电缆沟挖填土 | 1.名称:电缆沟挖填土 | m | 10 |
| 电缆保护管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质:热渡锌钢管 3.规格:Φ100 4.敷设方式:沿墙 | 根 | 5 |
| 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJY22-4x120+1*70mm2 3.敷设方式、部位:穿管 4.电压等级(kV):1 | m | 27 |
| 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJY22-4×95+1×50mm2 3.敷设方式、部位:穿管 4.电压等级(kV):1 | m | 11 |
| 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:ZC-YJY22-4x120+1*70mm2 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):1 | 个 | 4 |
| 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:ZC-YJY22-4×95+1×50mm2 3.安装部位:户内 4.电压等级（kV):1 | 个 | 6 |

- 附件一：

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

日期：   年  月  日

- 附件二：

报名确认记录

投标人名称：

项目名称：

| 投标人名称 (投标人营业执照登记的全称) |  |
| --- | --- |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话（手机+固话） |  |
| 电子邮箱 |  |
| 提供投标人资格要求第二.2条所需材料 |  |

- 投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。

- 登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负

- 项目联系人须为投标人指定的正式人员