**北京协和医院工程材料检测项目**

**（2024-2025年）**

**比价文件**

**招标人：中国医学科学院北京协和医院**

**2024年9月**

项目基本情况

1. 项目名称：北京协和医院工程材料检测项目（2024-2025年）
2. 服务期限：1年
3. 项目地点：北京市东城区帅府园1号
4. 招标范围：按照《北京市建设工程质量条例》对北京协和医院院内工程的建筑材料、建筑构配件和设备、预拌混凝土、混凝土预制构件和工程实体质量、使用功能进行见证取样检测，提供检测报告，以及相应的技术咨询服务工作等。
5. 投标人资格要求
6. 具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标；
7. 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:
8. 投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件并加盖公章）
9. 投标人经营状态：在近三年（2021年9月1日起至2024年9月1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）
10. 信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（采购方自行查询）
11. 投标人须具备有效的北京市质量技术监督局颁发的计量认证证书（CMA计量认证合格证书的认证范围应涵盖本工程检测内容）；实验室认可证书（CANS）；北京市住房和城乡建设委员会颁发的建设工程质量检测机构资质证书（资质证书范围应涵盖工程检测全部内容）检测资质，检测人员必须有上岗资格（提供复印件并加盖公章）；
12. 拟任项目负责人须具高级工程师职称（提供复印件并加盖公章）；
13. 持有有效的质量管理体系认证证书（提供复印件并加盖公章）；
14. 持有有效的计量认证证书（提供复印件并加盖公章）；
15. 近三年从事过建设工程检测项目（提供1份类似项目的合同复印件并加盖公章）；
16. 本项目不接受联合体投标，禁止任何形式的分包和转包。
17. 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。
18. 投标人检测能力范围应包含以下内容：
19. 主体结构工程检测1、混凝土、砂浆、砌体强度现场检测;2、钢筋保护层厚度检测;3、混凝土预制构件结构性能检测;4、后置埋件的力学性能检测;
20. 钢结构工程检测:1、钢结构节点、机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能检测;2、钢网架结构的变形检测;3、钢结构焊接质量无损检测;4、钢结构防腐及防火涂装检测
21. 见证取样检测：1、水泥物理力学性能检验;2、钢筋(含焊接与机械连接)力学性能检验;3、砂石常规检验;4、混凝土、砂浆强度检验:5、简易土工试验;6、混凝土掺加剂检验;7、预应力钢绞线、锚夹具检验;8、沥青、沥青混合料检验;9、防水材料;10、用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;11、道路工程用无机结合料稳定材料:12、建筑外窗(现场检测);13、建筑外窗(实验室);14、建筑节能工程用保温材料;15、建筑节能工程用绝热材料;16、建筑节能工程用粘结材料;17、建筑节能工程用增强网;18、建筑节能工程用散热器;19、建筑节能工程用幕墙玻璃;20、建筑节能工程用隔热型材；21建筑节能工程用风机盘管机组22、建筑节能工程用低压配电系统选择的电缆、电线
22. 其他未尽检测内容
23. 比价方式
24. 投标单位法人或委托人按比价公告要求按时将文件发送至邮箱，逾期发送的的投标文件，招标人不予受理。
25. 招标人组建比价小组，由招标人组成，成员人数为3人。
26. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
27. 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
28. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
29. 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
30. 因重大变故，采购任务取消的。
31. 专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决
32. 响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；
33. 不具备比价文件中规定资格要求的；
34. 比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；
35. 属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。
36. 供应商分别进行谈判并二次报价。
37. 确认最终报价最低的单位为中标候选人。
38. 投标报价：请参考北京建设工程质量检测收费指导价（2011修订版）收费标准自行考虑下浮比例。

比价确认单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | | | | | | |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（下浮比例） | 最终报价（下浮比例） | 备注 | 报价排名 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（下浮比例） | 最终报价（下浮比例） | 备注 | 报价排名 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（下浮比例） | 最终报价（下浮比例） | 备注 | 报价排名 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| …… | | | | | | |

1. 报价要求
2. 报价模板：

参考北京建设工程质量检测收费标准指导价（2011修订版）收费标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 投标下浮比例 | 备注 |
| 1 |  |  |  |

投标人：(盖章)

法定代表人或授权委托人：(签字或盖章)

日期： 年 月 日

1. 合同

本合同采用综合单价（包括但不限于为完成本项目所使用的人工费、材料费、机械费、措施费、水电费、检测作业大型机具搬移、就位、装拆、钻孔、探洞、取样、资料收集整理、检测报告的编制提交及其它服务、管理费、保险费、风险、利润、税金等与本合同项下检测工作相关一切费用）计价方式。

附件一：

**授权委托书**

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号： 为我方代理人。代理人根据授权，就 （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

日期： 年 月 日

附件二：

**报名确认记录**

投标人名称：中国医学科学院北京协和医院

项目名称：

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人名称  (投标人营业执照登记的全称) |  |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话（手机+固话） |  |
| 电子邮箱 |  |
| 提供投标人资格要求第二.2条所需材料 |  |

1. 投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。
2. 登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负
3. 项目联系人须为投标人指定的正式人员