北京协和医院大院区综合布线服务限额工程项目（2025年）

比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院

2024年10月

- 项目基本情况

- 项目名称： 北京协和医院大院区综合布线服务限额工程项目（2025年）

- 项目预算： 319680元/年（959040元/三年，最终以实际发生量结算）

- 服务期限： 服务合同期限12个月，合同到期经甲方考核合格，可优先选择乙方续签下一期合同，续签决定权在甲方，合同续签最多不超过2次。

- 项目地点： 中国医学科学院北京协和医院

- 招标范围： 北京协和医院院内弱电专业限额工程（零星加点工程）

- 投标人资格要求

- 具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标

- 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:

- (1)投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）

- (2)投标人经营状态：在近三年（2021年10月1日起至2024年10月1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

- (3)信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（采购方自行查询）

- (4)单位资质：具备电子与智能化工程专业承包三级及以上资质（提供复印件并加盖公章）

- (5)人员资质：拟派项目经理具有有效的机电工程专业二级（含）以上注册   建造师执业资格证书、注册证书，并具备有效的安全生产考核合格证书（B类）（提供复印件并加盖公章）

- (6)其他具备有效的安全生产许可证

- 投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 本项目不接受联合体投标，禁止任何形式的分包和转包。

- 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- 项目技术需求：

- 服务范围：北京协和医院东单、西单院区；

- 提供7×24小时远程电话支持服务，硬件更换的技术支持以及扩容的技术咨询；

- 依据现场环境，采用明装或暗装的方式进行实施；

- 所有实施的链路均采用Fluke测试仪100%测试通过；

- 每次服务结束后，签署《布线运维服务确认单》《施工材料到场使用确认单》；

- 信息中心每6个月组织一次阶段服务检查。每两个阶段服务期满时，乙方提出验收申请，信息管理处批准后组织年度验收。

- 四、工程量清单：

| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 产品描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 康普 | 六类非屏蔽双绞线、305米/箱 | 米 | 15400 |
| 2 | 六类模块 | 康普 | 六类非屏蔽模块 | 个 | 200 |
| 3 | 六类24口跳线架(含模块） | 康普 | 六类24口非屏蔽跳线架 | 套 | 20 |
| 4 | 双口面板 | 康普 | 双口面板 | 个 | 80 |
| 5 | 四口面板 | 康普 | 四口面板 | 个 | 10 |
| 6 | 六类RJ45头 | 绿联 | 六类RJ45头 | 个 | 60 |
| 7 | 六类非屏蔽跳线 | 康普 | 7英尺或2米 | 条 | 100 |
| 8 | 六类非屏蔽跳线 | 康普 | 9英尺或3米 | 条 | 50 |
| 9 | 六类非屏蔽跳线 | 康普 | 15英尺或5米 | 条 | 10 |
| 10 | 理线器 | 康普 | 标准1U单面理线器 | 个 | 20 |
| 11 | 86明装底盒 | 国产 | 86标准明装底盒 | 个 | 120 |
| 12 | PVC线槽 | 国产 | 24*14mmPVC线槽（厚度1.6mm） | 米 | 100 |
| 13 | PVC线槽 | 国产 | 39*19mmPVC线槽（厚度1.6mm） | 米 | 20 |
| 14 | PVC管 | 国产 | ϕ 20mmPVC管（厚度1.2mm） | 米 | 10 |
| 15 | PVC管 | 国产 | ϕ 25mmPVC管（厚度1.2mm） | 米 | 1000 |
| 16 | PVC直接 | 国产 | ϕ 25mmPVC直接（厚度1.2mm） | 个 | 300 |
| 17 | 包塑金属软管 | 国产 | ϕ 20mm金属软管（20米/箱） | 箱 | 1 |
| 18 | 金属地面线槽 | 国产 | 8条六类线缆槽位 | 米 | 20 |
| 19 | 光纤面板（终端光纤盒） | 国产 | 双口，墙面安装，LC接头，多模（含耦合器） | 个 | 10 |
| 20 | PVC管安装服务 |  | 含辅料及耗材 | 米 | 1130 |
| 21 | 旧信息点寻线服务 |  | 原有信息点梳理、寻线（福禄克测试）、做标记 | 点 | 20 |
|  |  |  | 含所有耗材及测试用模块和水晶头 |  |  |
| 22 | 信息点布线施工费 |  | 布线、面板安装、配线架侧端接、测试等，含辅料及耗材 | 点 | 260 |
| 23 | 无线AP安装费 |  | 无线AP安装（含做水晶头、固定、制作贴标签） | 个 | 10 |
| 24 | 旧信息点维修 |  | 原有信息点利旧、修理、恢复、测试。（含辅材） | 个 | 20 |
| 25 | 光缆熔接费 |  | 光缆熔接费用 | 端口 | 20 |
| 26 | 光缆测试费 |  | 光缆测试费用 | 芯 | 10 |

- 比价方式

- 招标人组建比价小组，由招标人组成，成员人数为3人。

- 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决

- 响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

- 不具备比价文件中规定资格要求的；

- 报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。

- 供应商分别进行谈判并二次报价。

- 确认最终报价最低的单位为中标候选人。

比价确认单

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 报价要求

| 序号 | 材料名称 | 品牌 | 产品描述 | 数量 | 单价 | 总计 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （元） |  |
| 以下单价含二年保修 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 康普 | 六类非屏蔽双绞线、305米/箱 | 15400 |  |  |
| 2 | 六类模块 | 康普 | 六类非屏蔽模块 | 200 |  |  |
| 3 | 六类24口跳线架(含模块） | 康普 | 六类24口非屏蔽跳线架 | 20 |  |  |
| 4 | 双口面板 | 康普 | 双口面板 | 80 |  |  |
| 5 | 四口面板 | 康普 | 四口面板 | 10 |  |  |
| 6 | 六类RJ45头 | 绿联 | 六类RJ45头 | 60 |  |  |
| 7 | 六类非屏蔽跳线 | 康普 | 7英尺或2米 | 100 |  |  |
| 8 | 六类非屏蔽跳线 | 康普 | 9英尺或3米 | 50 |  |  |
| 9 | 六类非屏蔽跳线 | 康普 | 15英尺或5米 | 10 |  |  |
| 10 | 理线器 | 康普 | 标准1U单面理线器 | 20 |  |  |
| 11 | 86明装底盒 | 国产 | 86标准明装底盒 | 120 |  |  |
| 12 | PVC线槽 | 国产 | 24*14mmPVC线槽（厚度1.6mm） | 100 |  |  |
| 13 | PVC线槽 | 国产 | 39*19mmPVC线槽（厚度1.6mm） | 20 |  |  |
| 14 | PVC管 | 国产 | ϕ 20mmPVC管（厚度1.2mm） | 10 |  |  |
| 15 | PVC管 | 国产 | ϕ 25mmPVC管（厚度1.2mm） | 1000 |  |  |
| 16 | PVC直接 | 国产 | ϕ 25mmPVC直接（厚度1.2mm） | 300 |  |  |
| 17 | 包塑金属软管 | 国产 | ϕ 20mm金属软管（20米/箱） | 1 |  |  |
| 18 | 金属地面线槽 | 国产 | 8条六类线缆槽位 | 20 |  |  |
| 19 | 光纤面板（终端光纤盒） | 国产 | 双口，墙面安装，LC接头，多模（含耦合器） | 10 |  |  |
| 20 | PVC管安装服务 |  | 含辅料及耗材 | 1130 |  |  |
| 21 | 旧信息点寻线服务 |  | 原有信息点梳理、寻线（福禄克测试）、做标记 | 20 |  |  |
|  |  |  | 含所有耗材及测试用模块和水晶头 |  |  |  |
| 22 | 信息点布线施工费 |  | 布线、面板安装、配线架侧端接、测试等，含辅料及耗材 | 260 |  |  |
| 23 | 无线AP安装费 |  | 无线AP安装（含做水晶头、固定、制作贴标签） | 10 |  |  |
| 24 | 旧信息点维修 |  | 原有信息点利旧、修理、恢复、测试。（含辅材） | 20 |  |  |
| 25 | 光缆熔接费 |  | 光缆熔接费用 | 20 |  |  |
| 26 | 光缆测试费 |  | 光缆测试费用 | 10 |  |  |
| 报价金额共计： 元 |  |  |  |  |  |  |

- 注：

- 1、施工单位根据每次加点（布线）需求后先组织施工团队看现场，出具施工预算；

- 2、申请部门同步提交“OA需求申请审批流程”；

- 3、待审批流程完成主管院领导审核通过再组织现场施工；

- 4、施工单位现场实施完成后找需求科室或护士长签署《综合布线运维服务确认单》；

- 5、因本项目需求属于“零星加点工程”原则上单次施工申请不得超1万元，故存在每次只施工1～2个信息点的情况。

- 附件一：

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

日期：   年  月  日

- 附件二：

报名确认记录

投标人名称：

项目名称：

| 投标人名称 (投标人营业执照登记的全称) |  |
| --- | --- |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话（手机+固话） |  |
| 电子邮箱 |  |
| 提供投标人资格要求第二.2条所需材料 |  |

- 投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。

- 登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负

- 项目联系人须为投标人指定的正式人员