北京协和医院大兴院区疑难重症及罕见病国家重点实验室竣工环保验收服务项目

比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院

2024年12月

- 项目基本情况

- 项目名称：北京协和医院大兴院区疑难重症及罕见病国家重点实验室竣工环保验收服务项目

- 控 制 价：300000元

- 计划工期：2025年1月1日至 2025 年5月 30日

- 项目地点：北京市大兴区榆垡镇今荣大街 73 号

- 招标范围：针对北京协和医院大兴院区疑难重症及罕见病国家重点实验室竣工环保验收服务，开展竣工环保验收服务工作。

- 投标人资格要求

- 具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标。

- 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:

- 投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）

- 投标人经营状态：在近三年（2021年12月1日起至2024年 12月1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

- 信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（无需提供，采购方自行查询）

- 人员资质：拟派人员中具有环境影响评价工程师资格、环境保护类高级及以上等专业技术职称的人数不少于1名；项目组成员须为本单位正式员工，且注册人员必须在本企业注册。（需提供工程师职业资格证书及相关资料复印件并加盖公章）

- 既往经验：近三年内具有至少一份签订或已完成的竣工环境保护验收项目案例（以合同签订日期或中标通知书时间为准），提供合同或业务约定书的关键页复印件并加盖公章。（首页、主要内容页、合同金额页、签字盖章页）

- 投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 本项目不接受联合体投标，禁止任何形式的分包和转包。

- 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- 项目需求：

针对北京协和医院大兴院区疑难重症及罕见病国家重点实验室竣工环保验收服务项目的工作内容，开展现场验收工作，主要施工内容包括但不限于：

1、根据法律、法规、技术导则和规范的规定和要求，开展竣工环境保护验收工作，本项目竣工环境保护验收过程和成果需符合《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》、国家及行业现行相关标准和规范，确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。

2、中标单位应向采购人提供专业的咨询服务。

3、中标人对竣工环境保护验收过程中获悉的相关资料严加保密，除采购人及法定情况以外，不得将其对外泄漏。

4、针对本项目的竣工环境保护验收工作如下：

（1）现场核查及资料核查	：开展资料核查与收集相关工作，并对照环评文件及其批复等文件要求开展现场调查，重点调查工程在施工、运行和管理方面落实环境影响报告及其批复所提环保措施的情况；开展工程实施、污染影响调查、环境管理及监测落实情况调查。

（2）验收监测

①出具监测方案、安排监测（包括废气、废水 、厂界噪声）并出具监测报告；

②废气排放口按31个废气排放口计（主要监测指标氯化氢、二甲苯、非甲烷总烃、甲醇、其他B 类物质、其他C 类物质、氨、硫化氢、臭气浓度、食堂油烟废气）；无组织废气。

③废水按1个排放口计（主要监测指标有：pH、CODCr、 NH3-N 、SS、BOD5、粪大肠菌群、总余氯、可溶性固体总量）。

④项目四个厂界噪声监测，南、北、西厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）中的 1 类标准、东厂界执行4 类标准。

（3）验收报告编制：	编制竣工环境保护验收监测报告，依据规范要求，结合现场核查情况及环评批复、环保设施设计施工资料、其他相关资料、验收监测数据，汇总形成验收报告。

（4）专家评审	组织专家评审，形成专家验收意见。

（5）公示及备案	：整理相关验收资料进行网上公示和将竣工环境保护验收材料在生态环境部门备案。

- 比价方式

- 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决

- 响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

- 不具备比价文件中规定资格要求的；

- 报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。

- 供应商分别进行谈判并二次报价。

- 确认最终报价最低的单位为中标候选人。

比价确认单

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 报价要求

- 报价模板

投 标 函

__________（招标人名称）：

1．我方已充分研究了___________（工程名称）比选文件的全部内容，愿意按人民币（大写）___________（¥___________）进行报价，并按合同约定完成本工程相关服务工作。

2．如果我方中标，我方保证按照合同约定的时间进驻施工现场，按合同约定的工程相关服务要求在施工与相关服务期内履行职责。我方同意在从规定的投标截止时间起_90_天的投标有效期内严格遵守本投标函的各项承诺。在此期限届满之前，本投标函始终对我方具有约束力，并随时准备接受你方发出的中标通知书。

3．在签署监理合同协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，对双方具有约束力。

4. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第三章“评标办法”专用部分“附件一：否决投标条件”规定的任何一种情形。

5．__________________（其他补充说明）。

投 标 人：____________________（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_______________（签字）

地址：_______________________________________________

电话：_______________________________________________

传真：_______________________________________________

邮编：___________________________________________

日期：_____年_____月_____日

- 附件一：

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

日期：   年  月  日

- 附件二：

报名确认记录

投标人名称：

项目名称：

| 投标人名称 (投标人营业执照登记的全称) |  |
| --- | --- |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话（手机+固话） |  |
| 电子邮箱 |  |
| 提供投标人资格要求第二.2条所需材料 |  |

- 投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。

- 登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负

- 项目联系人须为投标人指定的正式人员