北京协和医院东单院区转化楼电动防护门维保项目

比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院

2025年1月

- 项目基本情况

- 项目名称： 北京协和医院东单院区转化楼电动防护门维保项目

- 项目预算： 141875元

- 服务期限：服务合同期限12个月

- 项目地点：北京市东城区帅府园1号

- 招标范围：本项目包含北京协和医院东单院区转化楼共  38套防护自动门，10套重型防护门   设备日常维护保养工作,具体详见设备清单表。

- 投标人资格要求

- 具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标。

- 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:

（1）投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）

（2）投标人经营状态：在近三年（2022年1月1日起至2025年1月1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

（3）信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（无需提供，采购方自行查询）

（4）单位资质：投标人须持有北京市市场监督管理局核发的自动门、门禁等公共安全设备类销售和维修资质。

- 投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 本项目不接受联合体投标，禁止任何形式的分包和转包。

- 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- 项目需求

- 工作内容：北京协和医院东单院区转化楼共计48樘防护门的维护保养工作。

- 防护门清单

| 序号 | 楼层 | 类别 | 门牌号 | 部位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5层 | 防护自动门 | 5009 | 手术间 | 1 |  |
| 2 | 4层 | 防护自动门 | 4029 | 生物样本库 | 1 |  |
| 3 | 1层 | 防护自动门 | 1037 | 5T | 1 |  |
| 4 | B1 | 防护自动门 | B1071 | PETCT1 | 1 |  |
| 5 |  | 防护自动门 | B1072 | PETCT2 | 1 |  |
| 6 |  | 防护自动门 | B1073 | PETCT3 | 1 |  |
| 7 | B2 | 防护自动门 | B2103 | SPECT5 | 1 |  |
| 8 |  | 防护自动门 | B2102 | SPECT6 | 1 |  |
| 9 |  | 防护自动门 | B2101 | SPECT7 | 1 |  |
| 10 |  | 防护自动门 | B2107 | SPECT1 | 1 |  |
| 11 |  | 防护自动门 | B2106 | SPECT2 | 1 |  |
| 12 |  | 防护自动门 | B2105 | SPECT3 | 1 |  |
| 13 |  | 防护自动门 | B2104 | SPECT4 | 1 |  |
| 14 | B3 | 防护自动门 | B3080 | 病房1 | 1 |  |
| 15 |  | 防护自动门 | B3081 | 病房2 | 1 |  |
| 16 |  | 防护自动门 | B3079 | 病房3 | 1 |  |
| 17 |  | 防护自动门 | B3101 | 病房4 | 1 |  |
| 18 |  | 防护自动门 | B3078 | 病房5 | 1 |  |
| 19 |  | 防护自动门 | B3102 | 病房6 | 1 |  |
| 20 |  | 防护自动门 | B3077 | 病房7 | 1 |  |
| 21 |  | 防护自动门 | B3103 | 病房8 | 1 |  |
| 22 |  | 防护自动门 | B3076 | 病房9 | 1 |  |
| 23 |  | 防护自动门 | B3104 | 病房10 | 1 |  |
| 24 |  | 防护自动门 | B3075 | 病房 | 1 |  |
| 25 |  | 防护自动门 | B3105 | 病房 | 1 |  |
| 26 |  | 防护自动门 | B3074 | 病房 | 1 |  |
| 27 |  | 防护自动门 | B3073 | 病房 | 1 |  |
| 28 |  | 防护自动门 | B3072 | 病房 | 1 |  |
| 29 |  | 防护自动门 | B3071 | 病房 | 1 |  |
| 30 |  | 防护自动门 | B3151 | CT模拟定位二室 | 1 |  |
| 31 |  | 防护自动门 | B3154 | CT模拟定位一室 | 1 |  |
| 32 |  | 防护自动门 | B3144 | 常规模拟定位二室 | 1 |  |
| 33 |  | 防护自动门 | B3138 | 近距离操作二室 | 1 |  |
| 34 |  | 防护自动门 | B3147 | 磁共振模拟定位室 | 1 |  |
| 35 |  | 防护自动门 | B3141 | 近距离操作一室 | 1 |  |
| 36 |  | 防护自动门 | B3149 | 常规模拟定位一室 | 1 |  |
| 37 |  | 重型防护门 | B3019 | 近距离治疗一室 | 1 |  |
| 38 |  | 重型防护门 | B3018 | 近距离治疗二室 | 1 |  |
| 39 | B4 | 防护自动门 | B4250 | 高性能CT | 1 |  |
| 40 |  | 防护自动门 | B4182 | PET-MR | 1 |  |
| 41 |  | 重型防护门 | B4044 | 高能直线加速器1 | 1 |  |
| 42 |  | 重型防护门 | B4040 | 高能直线加速器2 | 1 |  |
| 43 |  | 重型防护门 | B4031 | 高能直线加速器3 | 1 |  |
| 44 |  | 重型防护门 | B4027 | 高能直线加速器4 | 1 |  |
| 45 |  | 重型防护门 | B4017 | 高能直线加速器5 | 1 |  |
| 46 |  | 重型防护门 | B4013 | 高能直线加速器6 | 1 |  |
| 47 |  | 重型防护门 | B4008 | 高能直线加速器7 | 1 |  |
| 48 | B5 | 重型防护门 | B5035 | 高能非自屏蔽回旋加速器 | 1 |  |

- 主要服务内容

| 序号 | 类别 | 维护保养服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防护自动门类 | 自动开关顺畅情况检查 |
|  |  | 门体导轨行走轨道矫正及保养 |
|  |  | 自动门关闭后门体缝隙清洁及检查 |
|  |  | 门机灯电联锁系统电路检测 |
|  |  | 电机、控制器、射线有害灯、防夹系统电路检测 |
|  |  | 滑轮、连接皮带、按钮开关检测及维修 |
|  |  | 门体表面抛光及清洁 |
|  |  | 机械传动机构检测及易损件更换 |
|  |  | 对各传动机构润滑油的添加及更换 |
| 2 | 加速器平开及平移自动门类 | 自动开关顺畅情况检查 |
|  |  | 自动门关闭后门缝检查 |
|  |  | 门机灯联锁系统检查 |
|  |  | 行走轨道保养 |
|  |  | 电机、变频器、电路板、射线有害灯、防夹系统检查 |
|  |  | 行走吊架、链轮、按钮开关检修 |
|  |  | 止摆轮、制动器检查 |
|  |  | 平开门应急手动释放装置检查 |
|  |  | 平开门上下门轴检查 |

- 维保周期及维修响应时效

- 维保周期：每月一次对自动门、门机、伸缩门进行检查，发现问题及时解决。

- 维修响应时效：接到应急维修电话后，4小时之内到达现场，检查问题及原因，更换现有易损件，故障在24小时内修复。

- 零配件清单

| 防护自动门配件列表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 备注 |
| 1 | 电机（马达） | 台 |  |
| 2 | 防护门轨道 | 根 |  |
| 3 | 控制器 | 台 |  |
| 4 | 传感器 | 只 |  |
| 5 | 皮带 | 条 |  |
| 6 | 吊架 | 个 |  |
| 7 | 止摆器 | 个 |  |
| 8 | 滑轮 | 个 |  |
| 9 | 门禁系统 | 套 |  |
| 10 | 读卡器 | 个 |  |
| 11 | 安全光线（防夹系统） | 套 |  |
| 12 | 端子台 | 个 |  |
| 13 | 遥控装置 | 套 |  |
| 14 | 电源接线装置 | 套 |  |
| 15 | 后尾轮 | 个 |  |
| 16 | 电磁锁 | 套 |  |
| 17 | 后备电源 | 只 |  |
| 18 | 射线有害灯 | 个 |  |
| 19 | 普通警示灯 | 个 |  |
| 20 | LED 中英文显示射线灯 | 个 |  |
| 21 | 触摸控制面板 | 个 |  |
| 22 | 脚感应 | 个 |  |
| 加速器重型平开及重型平移自动门配件列表 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 备注 |
| 1 | 平开驱动电机机 | 台 |  |
| 2 | 多功能控制器 | 台 |  |
| 3 | 自平衡轴承 | 套 |  |
| 4 | 安全止动器 | 对 |  |
| 5 | LED 中英文显示射线灯 | 盏 |  |
| 6 | 光幕安全装置 | 对 |  |
| 7 | 限位识别装置 | 个 |  |
| 8 | 手动功能推拉把手 | 付 |  |
| 9 | 门机灯连锁功能 | 套 |  |
| 10 | 紧急转换装置 | 套 |  |
| 11 | 控制按钮 | 套 |  |
| 12 | 电光开关装置 | 套 |  |
| 13 | LED 中英文显示射线灯 | 个 |  |
| 14 | 行程开关 | 个 |  |
| 核磁门配件列表 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 备注 |
| 1 | 弹指片 | 米 |  |
| 2 | 无磁把手 | 个 |  |
| 3 | 无磁锁具 | 个 |  |

- 注：维保检测、抢修过程单独设备、零部件故障需更换的易损单件和外送修理费价格在1000元及以下的部件由乙方免费提供。超过1000元的部件和外送修理费，乙方须先提供报价，经甲方物业主管部门审核同意后，再进行维修。

- 比价方式

- 招标人组建比价小组，由招标人组成，成员人数为3人。

- 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决

- 响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

- 不具备比价文件中规定资格要求的；

- 报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。

- 供应商分别进行谈判并二次报价。

- 确认最终报价最低的单位为中标候选人。

比价确认单

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（元） | 最终报价（元） | 备注 | 报价排名 |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 报价要求

1.报价方式：

报价分为维保费报价及零配件报价

价格分采用低价优先法计算。满足招标文件要求且经评审投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×满分

本项目计分方式为：

- 总分=(维保费评标基准价/维保费投标报价) ×70+(零配件评标基准价/零配件投标报价) ×30

- 报价文件中需与零配件报价清单表中顺序、项目、内容保持一致，不得进行修改。

- 设备报价清单：

| - 序号 | - 种类 | - 数量 | - 单价 | - 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 防护自动门 | - 38 |  |  |
| - 2 | - 重型防护门 | - 10 |  |  |
| - 总价 |  |  |  |  |

- 零配件报价清单：

| 防护自动门配件列表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 （元） |
| 1 | 电机（马达） | 台 |  |
| 2 | 防护门轨道 | 根 |  |
| 3 | 控制器 | 台 |  |
| 4 | 传感器 | 只 |  |
| 5 | 皮带 | 条 |  |
| 6 | 吊架 | 个 |  |
| 7 | 止摆器 | 个 |  |
| 8 | 滑轮 | 个 |  |
| 9 | 门禁系统 | 套 |  |
| 10 | 读卡器 | 个 |  |
| 11 | 安全光线（防夹系统） | 套 |  |
| 12 | 端子台 | 个 |  |
| 13 | 遥控装置 | 套 |  |
| 14 | 电源接线装置 | 套 |  |
| 15 | 后尾轮 | 个 |  |
| 16 | 电磁锁 | 套 |  |
| 17 | 后备电源 | 只 |  |
| 18 | 射线有害灯 | 个 |  |
| 19 | 普通警示灯 | 个 |  |
| 20 | LED 中英文显示射线灯 | 个 |  |
| 21 | 触摸控制面板 | 个 |  |
| 22 | 脚感应 | 个 |  |
| 加速器重型平开及重型平移自动门配件列表 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 （元） |
| 1 | 平开驱动电机机 | 台 |  |
| 2 | 多功能控制器 | 台 |  |
| 3 | 自平衡轴承 | 套 |  |
| 4 | 安全止动器 | 对 |  |
| 5 | LED 中英文显示射线灯 | 盏 |  |
| 6 | 光幕安全装置 | 对 |  |
| 7 | 限位识别装置 | 个 |  |
| 8 | 手动功能推拉把手 | 付 |  |
| 9 | 门机灯连锁功能 | 套 |  |
| 10 | 紧急转换装置 | 套 |  |
| 11 | 控制按钮 | 套 |  |
| 12 | 电光开关装置 | 套 |  |
| 13 | LED 中英文显示射线灯 | 个 |  |
| 14 | 行程开关 | 个 |  |
| 核磁门配件列表 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单位 | 单价 （元） |
| 1 | 弹指片 | 米 |  |
| 2 | 无磁把手 | 个 |  |
| 3 | 无磁锁具 | 个 |  |
| 零配件单价金额共计 |  |  | 元 |

- 附件一：

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

日期：   年  月  日

- 附件二：

报名确认记录

投标人名称：

项目名称：

| 投标人名称 (投标人营业执照登记的全称) |  |
| --- | --- |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话（手机+固话） |  |
| 电子邮箱 |  |
| 提供投标人资格要求第 条所需材料 |  |

- 投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。

- 登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负

- 项目联系人须为投标人指定的正式人员