
北京协和医院老楼文物修缮-

协和医学院旧址7号、8号楼及连廊保护修缮工程（材料检测）
比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院
2025年10月
项目基本情况

项目名称： 北京协和医院老楼文物修缮-协和医学院旧址7号、8号楼及连廊保护修缮工程（材料检测）     
项目预算：   59710元    
计划工期： 2025年10月25日至 2026年10月15日（以实际施工工期为准）      

项目地点：北京市东单帅府园1号    
招标范围：针对北京协和医院老楼文物修缮-协和医学院旧址7号、8号楼及连廊保护修缮工程质量材料检测内容，开展材料检测以及相应的技术咨询服务工作等。 
投标人资格要求
具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标
投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:
投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）
投标人经营状态：在近三年（2022年10月1日起至2025年10月1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（采购方自行查询）
投标人需做出承诺与其他投标人无关联关系，与招标人无利益往来。（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）
单位资质：
具有中国国家认证认可监督管理委员会或北京市市场监督管理局颁发的《检验检测机构资质认定证书CMA》资质（认证范围应涵盖本工程检测内容，提供复印件并加盖公章）；

具有北京市住房和城乡建设委员会颁发的建设工程质量检测机构资质证书（检测项目包含但不限于建筑材料及构配件等）检测资质（提供复印件并加盖公章）；
业绩要求：近三年从事过建设工程材料检测项目（提供至少1份类似项目的合同复印件并加盖公章）；
其他：具有质量管理体系认证证书（提供复印件并加盖公章）。
投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

本项目不接受联合体投标。
如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。
项目需求：
1.根据北京协和医院老楼文物修缮-协和医学院旧址7号、8号楼及连廊保护修缮项目的工作内容，对所报验的工程材料进行检测检验，检测标准满足北京市文物局对文物修缮工程质量的检测要求。
2.本项目检测内容包含《北京建设工程质量检测收费指导价（2013版）》计价标准之内的常规建筑材料类、防水材料类、保温及配套材料类、加固材料类、工程质量及地基基础检测类、及未含在《北京建设工程质量检测收费指导价（2013版）》的古建工程材料类（瓦、木材、砖等）等检测项目。
3.投标人对本项目不允许将全部检测事项转交他人，因本项目作为国家文物保护建筑修缮项目，对个别类型材料（例：古建工程材料）如需第三方实验室检测机构检测的，须委托具备专业资质和检测能力的检测机构，并经过院方同意，投标人对材料检测结果负责，并承担相应法律责任。 
4.投标人须按时完成检测工作并出具检测报告。

5.本项目完成全部检测内容出具检测报告，投保人须提供检测清单，由院方确认，经过院方有关部门审核，双方达成一致后，最终一次结算支付费用。

6.本项目采用综合单价（包括但不限于为完成本项目所使用的人工费、材料费、机械费、措施费、水电费、检测作业大型机具搬移、就位、装拆、钻孔、探洞、取样、资料收集整理、检测报告的编制提交及其它服务、管理费、保险费、风险、利润、税金等与本合同项下检测工作相关一切费用）计价方式，以工程质量检测实际发生量为准。
7.如未发生超出总价范围的检测费用，本项目所包含5000元暂列金将在结算时扣除。
8.结算费用根据报价清单中最终报价及实际发生量结算；如出现未列在报价清单的检测项目，依据比价清单控制价和《北京建设工程质量检测收费指导价（2013版）》计价标准，按照：

（比价清单报价总价-暂列金）\（比价清单控制价-暂列金）*检测项目费用

进行取费；（未列在《北京建设工程质量检测收费指导价（2013版）》标准的，依据相关检测收费标准，同样按照上述方式取费），最终以甲方相关部门审核后双方达成一致的费用为准。

比价方式

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

因重大变故，采购任务取消的。
专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决
响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

不具备比价文件中规定资格要求的；

报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。
供应商分别进行谈判并二次报价。
确认最终报价最低的单位为中标候选人。

比价确认单

	项目名称：

	比价次序
	投标人
	资格审核
	最初报价（优惠率）　
	最终报价（优惠率）
	备注
	报价排名

	　
	　
	
	
	　
	　
	　

	比价次序
	投标人
	资格审核
	最初报价（优惠率）　
	最终报价（优惠率）
	备注
	报价排名

	　
	　
	
	
	　
	　
	　

	比价次序
	投标人
	资格审核
	最初报价（优惠率）　
	最终报价（优惠率）
	备注
	报价排名

	　
	　
	
	
	　
	　
	　

	……


报价要求

投标人对所列各类项检测内容进行分别报价，单项价格不得超过单项控制价，本项目检测费用包含暂列金5000元，投标人报价不得修改，统一按照5000元计价，最终以合计总价进行比价，控制价清单如下：
	北京协和医院老楼文物修缮二期——7号、8号楼及连廊修缮项目
质量材料检测预估清单控制价（以实际检测项目为准）

	名称
	项目
	包含试件
	次数
	控制价单价（元）
	控制价合价（元）

	一、常用建筑材料
	　

	混凝土
	抗压强度
	　
	1
	80
	80

	
	抗折强度
	　
	1
	300
	300

	混凝土配合比
	配合比设计
	C20-C50
	1
	500
	500

	水泥砂浆
	凝结时间、抗压强度、抗折强度、安定性
	　
	1
	380
	380

	灰土、素土
	压实度/压实系数
	　
	6
	30
	180

	
	击实试验
	　
	1
	320
	320

	预拌砂浆（普通干混砂浆）
	强度等级
	　
	5
	400
	2000

	
	凝结时间
	　
	5
	400
	2000

	
	保水性
	　
	5
	300
	1500

	
	14d拉伸粘结强度
	　
	5
	600
	3000

	
	抗渗等级
	P8
	5
	400
	2000

	二、防水材料
	　

	聚氨酯防水涂料
	拉伸强度、断裂伸
长率、不透水性、
低温柔性、固体含
量
	　
	5
	1000
	5000

	
	
	
	
	
	
	

	三、保温及配套材料
	　
	

	耐碱网格布
	拉伸断裂强力、耐碱拉伸断裂强力、 耐碱拉伸断裂强力保留率
	　
	5
	1390
	6950
	

	胶粘剂（粘接砂浆）
	常温拉伸粘结强度（与水泥砂浆）
	　
	1
	400
	400
	

	
	浸水拉伸粘结强度（与水泥砂浆）
	　
	1
	600
	600
	

	四、加固材料
	　
	

	聚合物砂浆
	劈裂抗拉强度
	　
	1
	600
	600
	

	
	抗折强度
	　
	1
	400
	400
	

	
	与混凝土的正拉粘结强度
	　
	1
	400
	400
	

	五、工程质量及地基基础检测
	　
	

	种植钢筋、化学锚栓、膨胀螺栓、扩孔锚栓
	抗拉承载力
	　
	4
	1200
	4800
	

	六、古建材料类
	

	瓦（古建材料）
	抗弯曲性能/承载力
	筒瓦批次、板瓦批次
合计
	10
	200
	2000
	

	
	吸水率
	
	10
	200
	2000
	

	
	透水性
	
	10
	200
	2000
	

	
	冻融循环
	
	10
	750
	7500
	

	旧瓦（古建材料）
	抗弯曲性能/承载力
	筒瓦批次、板瓦批次
合计
	4
	200
	800
	

	
	透水性
	
	4
	200
	800
	

	木材（古建材料）
	抗压强度
	　
	4
	200
	800
	

	
	抗弯强度
	　
	4
	200
	800
	

	
	弹性模量
	　
	4
	1000
	4000
	

	
	含水率
	　
	4
	200
	800
	

	砖（古建材料）
	抗压强度
	　
	1
	1000
	1000
	

	
	抗折强度
	　
	1
	400
	400
	

	
	吸水率
	　
	1
	200
	200
	

	
	冻融循环
	　
	1
	200
	200
	

	其他
	根据文物局要求和工程质量所需检测的其他材料
	　
	　
	　
	5000
	

	合计　
	　
	　
	　
	　
	59710
	


报价清单模板：

	北京协和医院老楼文物修缮二期——7号、8号楼及连廊修缮项目
质量材料检测预估清单比价报价单

	名称
	项目
	包含试件
	次数
	单价（元）
	合价（元）

	一、常用建筑材料
	　

	混凝土
	抗压强度
	　
	1
	
	

	
	抗折强度
	　
	1
	
	

	混凝土配合比
	配合比设计
	C20-C50
	1
	
	

	水泥砂浆
	凝结时间、抗压强度、抗折强度、安定性
	　
	1
	
	

	灰土、素土
	压实度/压实系数
	　
	6
	
	

	
	击实试验
	　
	1
	
	

	预拌砂浆（普通干混砂浆）
	强度等级
	　
	5
	
	

	
	凝结时间
	　
	5
	
	

	
	保水性
	　
	5
	
	

	
	14d拉伸粘结强度
	　
	5
	
	

	
	抗渗等级
	P8
	5
	
	

	
	

	聚氨酯防水涂料
	拉伸强度、断裂伸
长率、不透水性、
低温柔性、固体含
量
	　
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	耐碱网格布
	拉伸断裂强力、耐碱拉伸断裂强力、 耐碱拉伸断裂强力保留率
	　
	5
	
	
	

	胶粘剂（粘接砂浆）
	常温拉伸粘结强度（与水泥砂浆）
	　
	1
	
	
	

	
	浸水拉伸粘结强度（与水泥砂浆）
	　
	1
	
	
	

	
	
	

	聚合物砂浆
	劈裂抗拉强度
	　
	1
	
	
	

	
	抗折强度
	　
	1
	
	
	

	
	与混凝土的正拉粘结强度
	　
	1
	
	
	

	
	
	

	种植钢筋、化学锚栓、膨胀螺栓、扩孔锚栓
	抗拉承载力
	　
	4
	
	
	

	
	

	瓦（古建材料）
	抗弯曲性能/承载力
	筒瓦批次、板瓦批次
合计
	10
	
	
	

	
	吸水率
	
	10
	
	
	

	
	透水性
	
	10
	
	
	

	
	冻融循环
	
	10
	
	
	

	旧瓦（古建材料）
	抗弯曲性能/承载力
	筒瓦批次、板瓦批次
合计
	4
	
	
	

	
	透水性
	
	4
	
	
	

	木材（古建材料）
	抗压强度
	　
	4
	
	
	

	
	抗弯强度
	　
	4
	
	
	

	
	弹性模量
	　
	4
	
	
	

	
	含水率
	　
	4
	
	
	

	砖（古建材料）
	抗压强度
	　
	1
	
	
	

	
	抗折强度
	　
	1
	
	
	

	
	吸水率
	　
	1
	
	
	

	
	冻融循环
	　
	1
	
	
	

	其他
	根据文物局要求和工程质量所需检测的其他材料
	　
	　
	　
	5000
	

	合计　
	　
	　
	　
	　
	
	


	序号
	单位名称
	投标报价（总价）
	备注

	1
	
	
	


投标人：(盖章)

法定代表人或授权委托人：(签字或盖章)

日期：        年     月     日

附件一：
授权委托书
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。
其他事项：
。
委托期限：
。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件
投标人：（盖单位章）
法定代表人：（签字）
日期：   年  月  日
附件二：
报名确认记录
投标人名称： 

项目名称： 
	投标人名称
(投标人营业执照登记的全称)
	

	项目联系人
	

	联系电话（手机+固话）
	

	电子邮箱
	

	提供投标人资格要求第二.2条所需材料
	


投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。
登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负
项目联系人须为投标人指定的正式人员
- 2 -

