北京协和医院国家医学中心（雄安院区）一期建设项目（土护降工程材料检测）

比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院

2025年11月

- 项目基本情况

- 项目名称：北京协和医院国家医学中心（雄安院区）一期建设项目（土护降施工材料检测）

- 项目预算：280374.70元

- 服务期限：300天（以实际施工工期为准）

- 项目地点：北京协和医院（雄安院区）

- 招标范围：按照《GB 50202-2018建筑地基基础工程施工质量验收标准》、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012、《建筑地基检测技术规范》（JGJ340-2015）对北京协和医院国家医学中心（雄安院区）一期建设项目土护降施工的设备、材料和工程实体质量、使用功能进行见证取样检测或工程质量检测，提供检测报告，以及相应的技术咨询服务工作等。

- 投标人资格要求

- 具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标；

- 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:

- 投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件并加盖公章）

- 投标人经营状态：在近三年（2022年11月1日起至2025年11月1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

- 信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（采购方自行查询）

- 投标人需做出承诺与其他投标人无关联关系，与招标人无利益往来。（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

- 单位资质：

- ①具有中国国家认证认可监督管理委员会或北京市市场监督管理局颁发的《检验检测机构资质认定证书CMA》资质（认证范围应涵盖本工程检测内容，提供复印件并加盖公章）；

- ②具有北京市住房和城乡建设委员会颁发的建设工程质量检测机构资质证书（资质证书范围应涵盖工程检测全部内容）检测资质（提供复印件并加盖公章）；

- ③具有实验室认可证书（CANS）、质量管理体系认证证书及计量认证证书（提供复印件并加盖公章）；

- 人员资质：

- ①检测人员必须有上岗资格（提供复印件并加盖公章）；

- ②拟任项目负责人须具高级工程师职称（提供复印件并加盖公章）；

- 业绩要求：近三年从事过建设工程检测项目（提供1份类似项目的合同复印件并加盖公章）；

- 本项目不接受联合体投标，禁止任何形式的分包和转包。

- 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

- 项目需求

1.项目概况：

中国医学科学院北京协和医院国家医学中心(雄安院区)一期项目总建筑面积366738m2。主要建设内容包括雄安院区建设部分与国家医学中心建设部分。其中：雄安院区建设部分的建筑面积235393m2。主要建设临床诊疗、大型医疗设施设备等业务用房及地下车库兼人防、文化活动、连廊等相关配套设施；国家医学中心建筑部分的建筑面积131345m2，主要建设疑难危重疾病诊治、研发攻关、转化创新、领军医学人才培养等业务用房。

2.需在土护降施工期间进行工程质量检测及材料检测，检测能力范围应包含以下内容：

- 土石方工程检测1、室外场平回填等;

- 基坑支护工程检测:1、喷射混凝土、水泥砂浆强度、厚度等;

- 混凝土冠梁、钢腰梁检测；

- 支护桩、止水帷幕：灌注桩桩身完整性、三轴搅拌桩混凝土强度、取芯抗压等；

- 锚杆（索）： 抗压承载力、抗拔承载力

- 钢筋工程：抗剪、拉伸、最大力、重量、重量偏差、屈服、弯曲、断后等

- 降水井：灌水、抗压、回缩、维卡、落锤等

- 土护降工程相关其他未尽检测内容

3.检测项目清单

| 序号 | 项目名称 | 检测项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外场平回填 | 环刀 | 组 | 1001 |
| 2 | 喷射混凝土、水泥砂浆 60mm厚 | 厚度 | 点 | 18 |
| 3 | 喷射混凝土、水泥砂浆 50mm厚 | 厚度 | 点 | 103 |
| 4 | 25a槽钢腰梁 | 单孔锚具静载和钢材拉伸 | 组 | 2 |
| 5 | 25C槽钢腰梁70.52 | 单孔锚具静载和钢材拉伸 | 组 | 2 |
| 6 | 冠梁 | 抗压 | 组 | 13 |
| 7 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 桩身完整性 | 根 | 168 |
| 8 | 泥浆护壁成孔灌注桩（试桩） | 桩身完整性 | 根 | 4 |
| 9 | 止水帷幕 三轴搅拌桩 | 桩身混凝土强度 | 根 | 18 |
| 10 | 止水帷幕 三轴搅拌桩（试桩） | 取芯抗压 | 根 | 18 |
| 11 | 土钉 φ18 | 抗拔承载力 | 套 | 15 |
| 12 | 锚杆(锚索） 1束φ15.2 | 抗拔承载力 | 套 | 5 |
| 13 | 锚杆(锚索） 2束φ15.2（钢腰梁连接处） | 抗拔承载力 | 套 | 45 |
| 14 | 锚杆(锚索） 3束φ15.2 | 抗拔承载力 | 套 | 40 |
| 15 | 钢筋网片 | 抗剪、拉伸、屈服、最大力、重量偏差 | 组 | 1 |
| 16 | 钢板网 | 抗剪、拉伸、屈服、最大力、重量偏差 | 组 | 3 |
| 17 | 钢筋笼 长度25以内 | 抗剪、拉伸、屈服、最大力、重量偏差 | 组 | 10 |
| 18 | 钢筋笼 长度15以内 | 抗剪、拉伸、屈服、最大力、重量偏差 | 组 | 3 |
| 19 | 钢筋笼 长度25以内（试桩） | 抗剪、拉伸、屈服、最大力、重量偏差 | 组 | 1 |
| 20 | 其他钢筋 | 抗拉、屈服、断后、最大力、弯曲、重量 | 组 | 2 |
| 21 | 基础外封井 | 灌水 | 组 | 4 |
| 22 | 基础内封井 | 抗压 | 组 | 4 |
| 23 | 疏干井 | 回缩、维卡、落锤 | 组 | 2 |

- 比价方式

- 投标单位法人或委托人按比价公告要求按时将文件发送至邮箱，逾期发送的的投标文件，招标人不予受理。

- 招标人组建比价小组，由招标人组成，成员人数为3人。

- 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

- 专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决

- 响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

- 不具备比价文件中规定资格要求的；

- 比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。

- 供应商分别进行谈判并二次报价。

- 确认最终报价最低的单位为中标候选人。

- 投标报价：请参考《河北省建设工程质量检验检测指导价》2020版收费标准自行考虑下浮比例。

比价确认单

| 项目名称： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（下浮比例） | 最终报价（下浮比例） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（下浮比例） | 最终报价（下浮比例） | 备注 | 报价排名 |
| 比价次序 | 投标人 | 资格审核 | 最初报价（下浮比例） | 最终报价（下浮比例） | 备注 | 报价排名 |
| …… |  |  |  |  |  |  |

- 报价要求

- 本项目采用综合单价（包括但不限于为完成本项目所使用的人工费、材料费、机械费、措施费、水电费、检测作业大型机具搬移、就位、装拆、钻孔、探洞、取样、资料收集整理、检测报告的编制提交及其它服务、管理费、保险费、风险、利润、税金等与本合同项下检测工作相关一切费用）计价方式，以工程质量检测实际发生量为准。

- 报价文件应与（3.报价清单）中序号、项目名称、检测项目名称、单位、数量保持一致，不得进行修改。

- 报价清单：

| 序号 | 项目名称 | 检测项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外场平回填 | 环刀 | 组 | 1001 |  |  |
| 2 | 喷射混凝土、水泥砂浆 60mm厚 | 厚度 | 点 | 18 |  |  |
| 3 | 喷射混凝土、水泥砂浆 50mm厚 | 厚度 | 点 | 103 |  |  |
| 4 | 25a槽钢腰梁 | 单孔锚具静载和钢材拉伸 | 组 | 2 |  |  |
| 5 | 25C槽钢腰梁70.52 | 单孔锚具静载和钢材拉伸 | 组 | 2 |  |  |
| 6 | 冠梁 | 抗压 | 组 | 13 |  |  |
| 7 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 桩身完整性 | 根 | 168 |  |  |
| 8 | 泥浆护壁成孔灌注桩（试桩） | 桩身完整性 | 根 | 4 |  |  |
| 9 | 止水帷幕 三轴搅拌桩 | 桩身混凝土强度 | 根 | 18 |  |  |
| 10 | 止水帷幕 三轴搅拌桩（试桩） | 取芯抗压 | 根 | 18 |  |  |
| 11 | 土钉 φ18 | 抗拔承载力 | 套 | 15 |  |  |
| 12 | 锚杆(锚索） 1束φ15.2 | 抗拔承载力 | 套 | 5 |  |  |
| 13 | 锚杆(锚索） 2束φ15.2（钢腰梁连接处） | 抗拔承载力 | 套 | 45 |  |  |
| 14 | 锚杆(锚索） 3束φ15.2 | 抗拔承载力 | 套 | 40 |  |  |
| 15 | 钢筋网片 | 抗剪、拉伸、屈服、最大力、重量偏差 | 组 | 1 |  |  |
| 16 | 钢板网 | 抗剪、拉伸、屈服、最大力、重量偏差 | 组 | 3 |  |  |
| 17 | 钢筋笼 长度25以内 | 抗剪、拉伸、屈服、最大力、重量偏差 | 组 | 10 |  |  |
| 18 | 钢筋笼 长度15以内 | 抗剪、拉伸、屈服、最大力、重量偏差 | 组 | 3 |  |  |
| 19 | 钢筋笼 长度25以内（试桩） | 抗剪、拉伸、屈服、最大力、重量偏差 | 组 | 1 |  |  |
| 20 | 其他钢筋 | 抗拉、屈服、断后、最大力、弯曲、重量 | 组 | 2 |  |  |
| 21 | 基础外封井 | 灌水 | 组 | 4 |  |  |
| 22 | 基础内封井 | 抗压 | 组 | 4 |  |  |
| 23 | 疏干井 | 回缩、维卡、落锤 | 组 | 2 |  |  |
| 合计报价： |  |  |  |  | 元 |  |

## 附件一：

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：

。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字）

日期：   年  月  日

## 附件二：

报名确认记录

投标人名称：

项目名称：

| 投标人名称 (投标人营业执照登记的全称) |  |
| --- | --- |
| 项目联系人 |  |
| 联系电话（手机+固话） |  |
| 电子邮箱 |  |
| 提供投标人资格要求第二.2条所需材料 |  |

- 投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。

- 登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负

- 项目联系人须为投标人指定的正式人员