
北京协和医院东单院区外科楼消毒供应中心高温高压灭菌饱和蒸汽冷凝物质量检测项目
比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院
2026年1月
项目基本情况

项目名称： 北京协和医院东单院区外科楼消毒供应中心高温高压灭菌饱和蒸汽冷凝物质量检测项目     
项目预算： 19500元     
计划工期： 2026年1月15日至2026年1月29日      
项目地点： 北京市东城区帅府园1号北京协和医院    
招标范围： 北京协和医院外科楼消毒供应中心高温高压灭菌饱和蒸汽冷凝物质量检测。     
投标人资格要求
具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标
投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:
投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《营业执照》，具有独立法人资格的投标人或其他组织分公司；（提供复印件并加盖公章）
投标人经营状态：在近三年（2023年1月1日起至2026年1月1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供查询记录并加盖公章）
投标人需做出承诺与其他投标人无关联关系，与招标人无利益往来。（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）
投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

本项目不接受联合体投标，禁止任何形式的分包和转包。
如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。
项目需求：

根据与院方相关科室约定的时间，按时完成检测内容。
技术要求：
根据国家相关法律法规，按照YY/T1612:1612:2018及WS310.1的标准要求，完成压力蒸汽灭菌所用饱和蒸汽质量（不凝性气体含量、过热度、干燥度、）及蒸汽供给水、蒸汽冷凝水中特定指标的检测。

检测完成后，需提供纸质检测报告。

工作量清单：
现场勘查蒸汽供应管路，选取确认检测采样位置；

安装检测取样歧管；

按标准要求对采样歧管引出的蒸汽进行蒸汽质量检测，包括: 不凝性气体含量、蒸汽过热度、蒸汽干燥度三项；

使用符合标准要求的专业设备对蒸汽进行冷凝，收集蒸汽冷凝水。

拆卸检测取样歧管，将蒸汽供应管道恢复原状；

前往锅炉房收集蒸汽供给水水样；

在实验室对收集的蒸汽供给水和冷凝水，按照ws310.1 附录B.1及B.2的要求进行检测；

对现场收集的“不凝性气体含量、过热度、蒸汽干燥度”三项进行数据处理和计算；
出具正式检测报告。
检测内容以招标人实际需要为准，如因设备更新、停用等原因取消检测，则取消相应内容检测委托。
付款方式：每完成一批检测、出具报告后，进行相应检测费用的支付。
比价方式
招标人组建比价小组，由招标人组成，成员人数为3人。
在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

因重大变故，采购任务取消的。
专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决
响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

不具备比价文件中规定资格要求的；

报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。
供应商分别进行谈判并二次报价。
确认最终报价最低的单位为中标候选人。

比价确认单

	项目名称：

	比价次序
	投标人
	资格审核
	最初报价（元）　
	最终报价（元）
	备注
	报价排名

	　
	　
	
	
	　
	　
	　

	比价次序
	投标人
	资格审核
	最初报价（元）　
	最终报价（元）
	备注
	报价排名

	　
	　
	
	
	　
	　
	　

	比价次序
	投标人
	资格审核
	最初报价（元）　
	最终报价（元）
	备注
	报价排名

	　
	　
	
	
	　
	　
	　

	……


报价要求
报价模板

	序号
	名称
	检测项目
	检测内容
	执行标准
	单位
	报价（元）
	备注

	1
	蒸汽质量检测
	纯蒸汽中不凝性气体检测
	纯蒸汽中不凝性气体含量、干度、过热度
	EN285-2006

YY/T1612-2018
	1次
	
	蒸汽制备和分配系统产生的纯蒸汽中不凝性气体含量、干度、过热度三项指标

	2
	蒸汽质量检测
	蒸汽冷凝物检测
	蒸汽冷凝物检测
	EN285-2006

YY/T1612-2018

GB8599-2008C.2

WS 310.1-2016
	1次
	
	通过专用设备收集将灭菌蒸汽冷凝成液态水，送专业水质分析实验室进行水质分析

	3
	蒸汽质量检测
	蒸汽供给水质检测
	蒸发残留、氧化硅(SiO₂)、铁、镉、铅、除铁、镉、铅以外的其他重金属、氯离子(CI-)、磷酸盐(P₂O;)、电导率(25℃时)、pH、外观、硬度(碱性金属离子的总量)
	按WS310.1附录B.1项目要求
	1次
	
	现场使用水质检测专用取样瓶收集蒸汽供给水，随后返回实验室进行理化分析


以上费用包括税金、交通运输、人工、垃圾处理、现场保洁等全部费用。
附件一：
授权委托书
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。
其他事项：
。
委托期限：
。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件
投标人：（盖单位章）
法定代表人：（签字）
日期：   年  月  日
附件二：
报名确认记录
投标人名称： 

项目名称： 
	投标人名称
(投标人营业执照登记的全称)
	

	项目联系人
	

	联系电话（手机+固话）
	

	电子邮箱
	

	提供投标人资格要求第二.2条所需材料
	


投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。
登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负
项目联系人须为投标人指定的正式人员
- 7 -

