## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 协和医院锅炉房热计量表安装（审核）_审定（审核） |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 4.1 工程量清单封面
|  | 协和医院锅炉房热计量表安装（审核）_审定（审核） |  | 工程
工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编制人： |  |  | 复核人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： | 年 月 日 |  | 复核时间： |  | 年 月 日

## 4.9 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价汇总表
工程名称：协和医院锅炉房热计量表安装（审核）_审定（审核） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目 编码 | 子目名称 | 除税金额 （元） | 含税金额 （元） |  | 备注
1 |  |  | 安全文明施工 |  |  |  | 明细详见表4.9-1
2 |  |  | 施工垃圾场外运输和消纳费 |  |  |  | 明细详见表4.9-2
3 |  |  | 夜间施工费
4 |  |  | 二次搬运费
5 |  |  | 冬雨季施工费
6 |  |  | 施工困难增加费
7 |  |  | 原有建筑物、设备、陈设、高级装修及文物保护费
8 |  |  | 高台建筑增加费（高在2M以上）
9 |  |  | 高台建筑增加费（高在5M以上）
10 |  |  | 超高增加费（高在25～45M）
11 |  |  | 超高增加费（高在45M以上）
12 |  |  | 施工排水、降水费
13 |  |  | 大型机械设备进出场及安拆
14 |  |  | 赶工增加费
合计
注： | 1.在“除税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。 2.投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得低于按《关于执行2018年〈北京市建设工程工期定额〉和2018年〈北京市房屋修缮工程工期定额〉的通知》（京建法〔2019〕4号）规定的费用标准（费率）计算的金额。

## 4.9-1 安全文明施工费明细表
安全文明施工费明细表
工程名称：协和医院锅炉房热计量表安装（审核）_审定（审核） | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目编码 | 子目名称 | 除税金额（元） |  |  |  |  | 含税金额 （元） | 备注
|  |  |  | 实际成本 （元） | 企业管理费 （元） | 利润 （元） |  | 小计 （元）
1 |  |  | 管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费
1.1 |  |  | 安全施工费
1.2 |  |  | 文明施工费
1.3 |  |  | 环境保护费
1.4 |  |  | 临时设施费
2 |  |  | 特殊安全文明施工措施费
2.1 |  |  | 管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费
2.2 |  |  | 超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费
2.3 |  |  | 其他特殊安全文明施工措施费
合计
注： | 1.依据表“4.12措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。 2.投标人的安全文明施工费不得作为让利因素。第1.1、1.2、1.3、1.4项对应的“实际成本”，不得低于按《北京市建设工程安全文明施工费管理办法（试行）》（京建法〔2019〕9号）规定的费用标准（费率）计算的金额。 3. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

## 4.9-2 施工垃圾场外运输和消纳费明细表
施工垃圾场外运输和消纳费明细表
工程名称：协和医院锅炉房热计量表安装（审核）_审定（审核） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目 编码 | 子目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 除税金额 （元） |  | 备注
1 |  | 单项工程施工垃圾场外运输和消纳费
1.1 | 931202011 | 安装工程施工垃圾场外运输和消纳费 | 分部分项人工费
合 计
注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“除税金 额”数值，但应在表“4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

## 4.10 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：协和医院锅炉房热计量表安装（审核）_审定（审核） |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目名称 | 计量单位 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额（不包括计日工） | 项 |  |  | 明细详见表4.10-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料和工程设备暂估价 | - |  |  | 明细详见表4.10-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表4.10-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表4.10-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表4.10-5
合计 |  |  |  |  | -
注：材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价，此处不汇总。

## 4.10-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：协和医院锅炉房热计量表安装（审核）_审定（审核） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目名称 | 计量单位 | 暂列金额 |  |  |  | 备注
|  |  | 除税金额 （元） | 税金 （元） |  | 含税金额 （元）
1
合计
注：此表由招标人填写，不包括计日工。暂列金额项目部分如不能详列明细，也可只列暂列金额项目总金额，投标人在计取税金前应将上述“暂列金额”的“除税金额”计入投标价格中。

## 4.10-2 材料和工程设备暂估价表
材料和工程设备暂估价表
工程名称：协和医院锅炉房热计量表安装（审核）_审定（审核） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估单价（元） | 备注
1 | 单项工程
1.1 | 安装工程
注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 4.10-3 专业工程暂估价表
专业工程暂估价表
工程名称：协和医院锅炉房热计量表安装（审核）_审定（审核） | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 工程名称 | 工程内容 | 暂估价金额 |  |  |  |  | 备注
|  |  |  | 除税金额 （元） | 税金 （元） | 含税金额 （元） |  | 人+机占比 （%）
1
合计
注： | 1. 此表由招标人填写，投标人在计取税金前应将上述专业工程“暂估价金额”的“除税金额”计入投标价格。 2.“人+机占比”为人工费与机械费之和占专业工程暂估价（除税金额）的比例。“人+机占比”仅作为最高投标限价低限标准确定、评标过程中专家测算投标报价是否低于低限标准使用。投标人应当根据自身的安全文明施工方案计算安全文明施工费报价，不应使用招标工程量清单中暂估价专业工程的“人+机占比”计算其投标报价，也不得以招标工程量清单中“人+机占比”与实际“人+机占比”的差异作为合同价格调整的理由。 3. 备注栏中应当对未达到招标规模标准的是否采用分包做出说明，采用分包方式的应当由发包人和承包人依法通过招标方式选择分包人。

## 4.11 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：协和医院锅炉房热计量表安装（审核）_审定（审核） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 规费
1.1 | 项目：安全文明施工费规费 | 项目安全文明施工人工费
1.2 | 项目：计日工规费 | 项目计日工人工费规费
1.3 | 单项工程
1.3.1 | 安装工程 | 单位分部分项人工费+单位技术措施人工费+单位组织措施人工费
2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费
合计

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【安装工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 930702006001 | 焊接法兰阀门安装 | [项目特征] 1.名称:法兰蝶阀 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN125 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 4
2 | 930702006002 | 焊接法兰阀门安装 | [项目特征] 1.名称:法兰蝶阀 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN200 [工作内容] 1.安装 2.电气接线、调试 | 个 | 2
3 | 930701003001 | 钢管安装 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:无缝钢管 3.型号、规格:D133 4.连接方式:焊接 [工作内容] 1.管道、管件制作、安装 2.压力试验 3.管道消毒、冲洗、吹扫 | m | 45
4 | 930701003002 | 钢管安装 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质:无缝钢管 3.型号、规格:D219 4.连接方式:焊接 [工作内容] 1.管道、管件制作、安装 2.压力试验 3.管道消毒、冲洗、吹扫 | m | 2
5 | 930702017001 | 计量表安装 | [项目特征] 1.名称:超声波 2.型号、规格:DN125 3.连接方式:法兰 [工作内容] 1.本体及附件安装 2.电气接线、调试 | 套 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
6 | 930702017002 | 计量表安装 | [项目特征] 1.名称:超声波 2.型号、规格:DN200 3.连接方式:法兰 [工作内容] 1.本体及附件安装 2.电气接线、调试 | 套 | 1
7 | 931001008001 | 管道保温层安装 | [项目特征] 1.保温材料:岩棉 2.保温厚度:50mm 3.管道规格、尺寸:DN200以内 [工作内容] 1.安装 | m3 | 1.28
8 | 931001010001 | 设备、管道防潮层、保护层安装 | [项目特征] 1.材料:镀锌钢板 [工作内容] 1.安装 | m2 | 32.47
9 | 911002004001 | 电缆管道敷设 | [项目特征] 1.管道种类、规格:BV2*3 [工作内容] 1.安装管道 | m | 50
10 | 930206004001 | 控制电缆敷设 | [项目特征] 1.名称:信号线 2.型号:RVV3*1.0 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 150
11 | 930204002001 | 控制屏安装 | [项目特征] 1.名称:热计量平台控制中心 2.型号:CPU13 内存4GB 硬盘1T 27〞y液晶 3.规格:1100*1000*800 [工作内容] 1.基础型钢制作、安装 2.本体安装 3.端子板安装 4.焊、压接线端子 5.盘柜配线、接线 | 台 | 1
分部小计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。