## 扉-1 招标工程量清单扉页(新)
|  | 北京协和医院西单院区4号楼增加报警设备项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造 价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 4.9 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价汇总表
工程名称：北京协和医院西单院区4号楼增加报警设备项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目 编码 | 子目名称 | 不含税金额 （元） | 含税金额 （元） |  | 备注
合计
注： | 1.在“不含税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。 2.投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【西单院区4
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西单院区4号楼增加报警设备项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
西单院区4号楼增加报警设备项目
1 | 920210010002 | 电气配线 | 1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZN-RYS-2*1.5 3.敷设部位或线制:管内敷设 4.未尽事宜详见招标文件，包括为满足设计、技术标准和要求、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用 | m | 416
2 | 920210010004 | 电气配线 | 1.配线形式名称:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-2.5 3.敷设部位或线制:管内敷设 4.未尽事宜详见招标文件，包括为满足设计、技术标准和要求、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用 | m | 320
3 | 920210003003 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:明装 5.含过线盒 6.穿墙、楼板等开洞及封堵恢复处理 7.未尽事宜详见招标文件，包括为满足设计、技术标准和要求、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用 | m | 350
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西单院区4号楼增加报警设备项目 | [7 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
4 | 920504002001 | 点型探测器安装 | 1.名称:感烟探测器 2.型号、规格:满足现状系统联动及使用要求 3.未尽事宜详见招标文件，包括为满足设计、技术标准和要求、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用 | 只 | 44
5 | 920504024001 | 声光报警器安装 | 1.名称:声光报警器 2.型号、规格:满足现状系统联动及使用要求 3.未尽事宜详见招标文件，包括为满足设计、技术标准和要求、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用 | 个 | 3
6 | 920504008001 | 模块安装 | 1.名称:消防模块 2.输出形式:输入输出模块 3.型号、规格:满足现状系统联动及使用要求 4.未尽事宜详见招标文件，包括为满足设计、技术标准和要求、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西单院区4号楼增加报警设备项目 | [7 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
7 | 920805003001 | 联动电源安装 | 1.名称:壁挂电源箱 2.参数:24V30AH 3.与原系统联动，满足现有使用要求。 4.未尽事宜详见招标文件，包括为满足设计、技术标准和要求、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用 | 台 | 1
8 | 920210012001 | 消防模块（端子）箱安装 | 1.名称:接线箱 2.材质:钢制 3.规格:满足明装配电箱配线要求 4.安装形式:明装 5.未尽事宜详见招标文件，包括为满足设计、技术标准和要求、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用 | 个 | 3
9 | 920504006001 | 手动报警按钮安装 | 1.名称:紧急启停按钮 2.型号、规格:满足现状系统联动及使用要求 3.未尽事宜详见招标文件，包括为满足设计、技术标准和要求、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用 | 只 | 3
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：西单院区4号楼增加报警设备项目 | [7 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
10 | 920210014001 | 接线盒安装 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:明装 4.未尽事宜详见招标文件，包括为满足设计、技术标准和要求、验收规范规定施工所需的一切工序内容及相应费用 | 个 | 51
11 | 920210005002 | 金属软管敷设 | 1.名称:金属软管 2.规格:DN20 | 根 | 44
12 | 911402006001 | 格栅吊顶新做 | 1.名称：铝合金吊顶恢复（利旧） 2.规格：600*600 | m2 | 51
13 | 920509004001 | 火灾自动报警调试 | 名称：火灾自动报警系统CRT新增点位编程 | 系统 | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计