
北京协和医院东单院区老楼、教学楼热力站改造工程、老楼热力站内电源改造工程、大兴院区C栋地下二层冷冻电镜设备场地改造工程（工程质量材料检测）
比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院
2026年5月
项目基本情况

项目名称：

北京协和医院东单院区老楼、教学楼热力站改造工程、老楼热力站内电源改造工程、大兴院区C栋地下二层冷冻电镜设备场地改造工程（工程质量材料检测） 
项目预算：  58940元    
计划工期： 2026年5月20日至 2026年10月30日（以实际施工工期为准）      

项目地点：北京市东城区帅府园1号    
招标范围：北京协和医院东单院区老楼、教学楼热力站改造工程、老楼热力站内电源改造工程、大兴院区C栋地下二层冷冻电镜设备场地改造工程质量材料检测项目，开展材料检测以及相应的技术咨询服务工作等。 
投标人资格要求
具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标
投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:
投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）
投标人经营状态：在近三年（2023年5月1日起至2026年5月1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供查询记录加盖公章）
投标人需做出承诺与其他投标人无关联关系，与招标人无利益往来。（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）
单位资质：
① 具有中国国家认证认可监督管理委员会或北京市市场监督管理局颁发的《检验检测机构资质认定证书CMA》资质（认证范围应涵盖本工程检测内容，提供复印件并加盖公章）；

② 具有北京市住房和城乡建设委员会颁发的建设工程质量检测机构资质证书（检测项目包含但不限于建筑材料及构配件、建筑节能等）检测资质（提供复印件并加盖公章）；
业绩要求：近三年（2023.5至2026.5）从事过建设工程材料检测项目（提供至少1份类似项目的合同复印件并加盖公章）；
投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

本项目不接受联合体投标。
如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。
项目需求：
1.根据北京协和医院东单院区安防消防改造工程的工作内容，对所报验的工程材料进行检测检验，检测标准满足工程质量的检测要求。
2.本项目检测内容包含常规建筑材料类如电线电缆的工程质量检测项目。
3.投标人对本项目不允许将检测事项转交他人。 
4.投标人须按时完成检测工作并出具检测报告。

5.本项目完成全部检测内容出具检测报告，投保人须提供检测清单，由院方确认，经过院方有关部门审核，双方达成一致后，最终一次结算支付费用。

6.本项目采用综合单价（包括但不限于为完成本项目所使用的人工费、材料费、机械费、措施费、水电费、检测作业大型机具搬移、就位、装拆、钻孔、探洞、取样、资料收集整理、检测报告的编制提交及其它服务、管理费、保险费、风险、利润、税金等与本合同项下检测工作相关一切费用）计价方式，以工程质量检测实际发生量为准。
7. 结算费用依据比价清单投标最终报价，据实结算，如出现未列在比价清单的检测项目，依据比价清单控制价和《北京建设工程质量检测收费指导价（2013版）》计价标准，按照（比价清单报价总价-暂列金）\（比价清单控制价-暂列金）*检测项目按《北京建设工程质量检测收费指导价（2013版）》计价标准核算（未列在《北京建设工程质量检测收费指导价（2013版）》标准的，依据相关标准，按照上述方式核算），最终以甲方有关部门审核，双方达成一致为准。

检测项目清单

	东单院区老楼、教学楼热力站改造工程

	序号
	名称
	规格型号
	相关标准
	检测参数
	组数
	备注

	1
	热轧光圆钢筋
	6mm、8mm、12mm、14mm
	GB1499.2-2024
	屈服强度
抗拉强度
断后伸长率
弯曲试验、重量偏差、最大力总伸长率、反向弯曲
	4
	

	2
	吊架锚固抗拔
	
	JGJ145-2013
	锚固承载力
	3
	

	3
	高温玻璃棉
	
	GB/T13350-2008
	导热系数、密度、抗压强度、垂直于板面抗拉强度、吸水率、燃烧性能
	1
	墙体

	4
	电缆
	
	GB/T 3048-2020
	截面积、电阻值
	4
	每芯

	5
	混凝土抗压
	
	GB/T  50081-2019
	抗压强度
	6
	强度≤C50 

	6
	混凝土抗渗
	
	GB/T 50082-2009
	抗渗性能
	3
	抗渗性能≤P6


	老楼热力站内电源改造项目试验清单

	序号
	名称
	型号
	检测项目
	组数
	备注

	1
	电力电缆
	WDZAN-YJY23-8.7/15kV-3*150
	火焰垂直蔓延、燃烧的滴落（物）、电阻、截面积
	1
	

	2
	电力电缆
	WDZAN-YJY-8.7/15-3*150mm2
	火焰垂直蔓延、燃烧的滴落（物）、电阻、截面积
	1
	

	3
	控制电缆
	ZRA-KVVP2-22-4*2.5
	火焰垂直蔓延、燃烧的滴落（物）、电阻、截面积
	1
	

	4
	控制电缆
	ZRA-KVVP2-22-6*2.5
	火焰垂直蔓延、燃烧的滴落（物）、电阻、截面积
	1
	

	5
	控制电缆
	ZRA-KVVP2-22-2*4
	火焰垂直蔓延、燃烧的滴落（物）、电阻、截面积
	1
	

	6
	控制电缆
	ZRA-KVVP2-22-4*4
	火焰垂直蔓延、燃烧的滴落（物）、电阻、截面积
	1
	

	7
	控制电缆
	ZRA-KVVP2-22-4*16
	火焰垂直蔓延、燃烧的滴落（物）、电阻、截面积
	1
	

	8
	混凝土
	C15
	抗压性能
	1
	

	9
	混凝土
	C20
	抗压性能
	1
	

	10
	混凝土
	C30
	抗压性能
	1
	

	11
	热浸塑钢管
	φ150
	抗拉强度、屈服强度、伸长率、压扁试验
	1
	


	大兴冷冻电镜材料检测

	序号
	部位
	材料名称
	复试项目
	取样数量
	执行标准、代号
	备注
	检测数量

	1
	主
 体、
装
饰
工
程
	钢筋
	下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、重量偏差
	以同一牌号、同一炉号、同一规格，每批重量不大于 60t
	热轧带肋钢筋》
	d ＜14mm: 70
	1

	2
	
	直螺纹套筒
	极限抗拉强度
	同一施工条件下采用 同一批材料的同等 级、同型式、同规格 接头以 500 个为一 批，不足者按一批计。
	《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016
	
	1

	3
	
	蒸压加气混凝土砌块
	抗压、干密度、含水率
	同品种、同规格、同 等级的砌块，以30000 块为一批，不 足 30000 块亦为一 批
	《蒸压加气混凝土砌块》GB/T11968-2020
	
	1

	5
	
	墙面喷刷涂料
	耐碱性、干燥时间（表干）、施工性、容器中状态、耐水性、粘结强度（ 标准状态）
	组批按照同一厂家、同一品种、同一规格产品每 5吨为一组，不足一组按照一组计。
	《建筑用墙面涂料中有害物质限量》 GB18582-2020
	
	1

	6
	
	耐水腻子
	低温贮存稳定性、粘结强度、干燥时间、耐水性、容器中状态、施工性、放射性
	（20kg，实验周期30天）
	JG/T 298-2010  JG/T 157-2009
	
	1

	7
	
	水泥基渗透结晶型防水涂料
	含水率、抗折强度、抗压强度、湿基面粘结强度
	同一类型 50t 为一 批，不足 50t 按一批计
	GB18445-2012
	
	1

	8
	
	聚合物水泥基(JS)防水涂料
	凝结时间、抗渗强度、抗压强度、抗折强度、粘结强度
	同一类型 50t 为一 批，不足 50t 按一批计
	JC/T 984-2011
	
	1

	9
	
	碳素结构钢
	屈服强度、抗压强度、断后伸长率断面收缩率、断面收缩率
	每批由同一牌号,同-炉号,、同一加工方 法、同一尺寸,同一交 货状态,同一热处理制度(或炉次)的钢棒组成。
	《优质碳素结构钢》GB/T699-2015
	
	1

	10
	
	混凝土试块
	抗压强度
	每拌制 100 盘且不超过 100m 3时.取样不得少于-次;
	GB/T50081-2019
	
	3

	11
	
	砂浆试块
	抗压强度
	每一楼层或每 250m 3 砌体中各种强度等级 的砂浆，每台搅拌机 至少制作抗压试件一组
	JGJ/T70-2009
	
	1

	12
	
	抹灰砂浆
	保水率、2h稠度损失率、稠度、28天抗压强度、凝结时间
	15kg
	DB11/T696-2016
	
	1

	13
	
	砌筑砂浆
	抗压、配合比、表观密度、稠度、凝结时间、保水率
	每一配合比用30kg 水泥，30kg砂，15kg 石灰膏
	JGJ/T98-2010
	
	1

	14
	电
气
工
程
	电线电缆
	火焰垂直蔓延、燃烧的滴落（物）、电阻、截面积
	同厂家、同批次、不同种规格的，应抽检 10%，且不应少于 2 个(用量最多的)规格。
	GB50303-2015/3.2. 12
	根据芯数
	1

	19
	
	成套 配电柜、控制柜和配电箱
	绝缘电阻
	抽查 20%且不得少于 1 个回路
	GB50303-2015
	
	1

	20
	给
排
水
与
采
暖
程
	镀锌钢管
	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、镀锌层重量、镀锌层均匀性、镀锌层附着力
	每批钢管数量不超过如下规定:D≤产;1m长2段宽为65mm~100mm，2段219.1mm:每班次生 30mm~60mm长2150mm~200mm 长2段219.1mmm≤D<406.4mm:200根;D>406.4mm:100根。
	GB/T3091-2015
	
	1

	21
	
	散热器
	金属热强度、散热量
	同厂家、同材质的散热器，数量在 500组以下时，抽检 2 组；当数量每增加1000 组时应增加抽检 1 组。
	GB 50411-2019 
	
	1

	22
	通
风
与
空
调
工
程
	镀锌钢板
	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、镀层重量、涂层厚度
	同牌号、同规格、同镀 层重量、同涂层厚度、 同涂层种类和颜色为一批
	GB/T 2518-2019
	
	1


比价方式

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

因重大变故，采购任务取消的。
专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决
响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

不具备比价文件中规定资格要求的；

报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。
供应商分别进行谈判并二次报价。
确认最终报价最低的单位为中标候选人。

报价要求

投标人根据检测项目清单中的顺序对所列各类项检测内容进行分别报价，单项价格不得超过单项控制价，最终以合计总价进行比价。
	东单院区老楼、教学楼热力站改造工程——报价单

	序号
	名称
	规格型号
	相关标准
	检测参数
	组数
	单价（元）
	总计（元）
	备注

	1
	热轧光圆钢筋
	6mm、8mm、12mm、14mm
	GB1499.2-2024
	屈服强度
抗拉强度
断后伸长率
弯曲试验、重量偏差、最大力总伸长率、反向弯曲
	4
	
	
	

	2
	吊架锚固抗拔
	
	JGJ145-2013
	锚固承载力
	3
	
	
	

	3
	高温玻璃棉
	
	GB/T13350-2008
	导热系数、密度、抗压强度、垂直于板面抗拉强度、吸水率、燃烧性能
	1
	
	
	墙体

	4
	电缆
	
	GB/T 3048-2020
	截面积、电阻值
	4
	
	
	每芯

	5
	混凝土抗压
	
	GB/T  50081-2019
	抗压强度
	6
	
	
	强度≤C50 

	6
	混凝土抗渗
	
	GB/T 50082-2009
	抗渗性能
	3
	
	
	抗渗性能≤P6


	老楼热力站内电源改造项目试验清单

	序号
	名称
	型号
	检测项目
	组数
	单价（元）
	总价（元）

	1
	电力电缆
	WDZAN-YJY23-8.7/15kV-3*150
	火焰垂直蔓延、燃烧的滴落（物）、电阻、截面积
	1
	
	

	2
	电力电缆
	WDZAN-YJY-8.7/15-3*150mm2
	火焰垂直蔓延、燃烧的滴落（物）、电阻、截面积
	1
	
	

	3
	控制电缆
	ZRA-KVVP2-22-4*2.5
	火焰垂直蔓延、燃烧的滴落（物）、电阻、截面积
	1
	
	

	4
	控制电缆
	ZRA-KVVP2-22-6*2.5
	火焰垂直蔓延、燃烧的滴落（物）、电阻、截面积
	1
	
	

	5
	控制电缆
	ZRA-KVVP2-22-2*4
	火焰垂直蔓延、燃烧的滴落（物）、电阻、截面积
	1
	
	

	6
	控制电缆
	ZRA-KVVP2-22-4*4
	火焰垂直蔓延、燃烧的滴落（物）、电阻、截面积
	1
	
	

	7
	控制电缆
	ZRA-KVVP2-22-4*16
	火焰垂直蔓延、燃烧的滴落（物）、电阻、截面积
	1
	
	

	8
	混凝土
	C15
	抗压性能
	1
	
	

	9
	混凝土
	C20
	抗压性能
	1
	
	

	10
	混凝土
	C30
	抗压性能
	1
	
	

	11
	热浸塑钢管
	φ150
	抗拉强度、屈服强度、伸长率、压扁试验
	1
	
	


	大兴冷冻电镜材料检测

	序号
	部位
	材料名称
	复试项目
	取样数量
	单价（元）
	总价（元）
	检测次数

	1
	主
 体、
装
饰
工
程
	钢筋
	下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、重量偏差
	以同一牌号、同一炉号、同一规格，每批重量不大于 60t
	
	
	1

	2
	
	直螺纹套筒
	极限抗拉强度
	同一施工条件下采用 同一批材料的同等 级、同型式、同规格 接头以 500 个为一 批，不足者按一批计。
	
	
	1

	3
	
	蒸压加气混凝土砌块
	抗压、干密度、含水率
	同品种、同规格、同 等级的砌块，以30000 块为一批，不 足 30000 块亦为一 批
	
	
	1

	5
	
	墙面喷刷涂料
	耐碱性、干燥时间（表干）、施工性、容器中状态、耐水性、粘结强度（ 标准状态）
	组批按照同一厂家、同一品种、同一规格产品每 5吨为一组，不足一组按照一组计。
	
	
	1

	6
	
	耐水腻子
	低温贮存稳定性、粘结强度、干燥时间、耐水性、容器中状态、施工性、放射性
	（20kg，实验周期30天）
	
	
	1

	7
	
	水泥基渗透结晶型防水涂料
	含水率、抗折强度、抗压强度、湿基面粘结强度
	同一类型 50t 为一 批，不足 50t 按一批计
	
	
	1

	8
	
	聚合物水泥基(JS)防水涂料
	凝结时间、抗渗强度、抗压强度、抗折强度、粘结强度
	同一类型 50t 为一 批，不足 50t 按一批计
	
	
	1

	9
	
	碳素结构钢
	屈服强度、抗压强度、断后伸长率断面收缩率、断面收缩率
	每批由同一牌号,同-炉号,、同一加工方 法、同一尺寸,同一交 货状态,同一热处理制度(或炉次)的钢棒组成。
	
	
	1

	10
	
	混凝土试块
	抗压强度
	每拌制 100 盘且不超过 100m 3时.取样不得少于-次;
	
	
	3

	11
	
	砂浆试块
	抗压强度
	每一楼层或每 250m 3 砌体中各种强度等级 的砂浆，每台搅拌机 至少制作抗压试件一组
	
	
	1

	12
	
	抹灰砂浆
	保水率、2h稠度损失率、稠度、28天抗压强度、凝结时间
	15kg
	
	
	1

	13
	
	砌筑砂浆
	抗压、配合比、表观密度、稠度、凝结时间、保水率
	每一配合比用30kg 水泥，30kg砂，15kg 石灰膏
	
	
	1

	14
	电
气
工
程
	电线电缆
	火焰垂直蔓延、燃烧的滴落（物）、电阻、截面积
	同厂家、同批次、不同种规格的，应抽检 10%，且不应少于 2 个(用量最多的)规格。
	
	
	1

	19
	
	成套 配电柜、控制柜和配电箱
	绝缘电阻
	抽查 20%且不得少于 1 个回路
	
	
	1

	20
	给
排
水
与
采
暖
程
	镀锌钢管
	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、镀锌层重量、镀锌层均匀性、镀锌层附着力
	每批钢管数量不超过如下规定:D≤产;1m长2段宽为65mm~100mm，2段219.1mm:每班次生 30mm~60mm长2150mm~200mm 长2段219.1mmm≤D<406.4mm:200根;D>406.4mm:100根。
	
	
	1

	21
	
	散热器
	金属热强度、散热量
	同厂家、同材质的散热器，数量在 500组以下时，抽检 2 组；当数量每增加1000 组时应增加抽检 1 组。
	 
	
	1

	22
	通
风
与
空
调
工
程
	镀锌钢板
	屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、镀层重量、涂层厚度
	同牌号、同规格、同镀 层重量、同涂层厚度、 同涂层种类和颜色为一批
	
	
	1


投标人：(盖章)

法定代表人或授权委托人：(签字或盖章)

日期：        年     月     日

附件一：
授权委托书
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。
其他事项：
。
委托期限：
。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件
投标人：（盖单位章）
法定代表人：（签字）
日期：   年  月  日
附件二：
报名确认记录
投标人名称： 

项目名称： 
	投标人名称
(投标人营业执照登记的全称)
	

	项目联系人
	

	联系电话（手机+固话）
	

	电子邮箱
	

	提供投标人资格要求第二.2条所需材料
	


投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。
登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负
项目联系人须为投标人指定的正式人员
- 2 -

