## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 北京协和医院西单院区3号楼B1送风机房改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造 价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 4.9 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价汇总表
工程名称：北京协和医院西单院区3号楼B1送风机房改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目 编码 | 子目名称 | 不含税金额 （元） | 含税金额 （元） |  | 备注
1 |  |  | 安全文明施工 |  |  |  | 明细详见表4.9-1
2 |  |  | 现场管理费 |  |  |  | 明细详见表4.12
3 |  |  | 施工垃圾场外运输和消纳费 |  |  |  | 明细详见表4.9-2
4 |  |  | 脚手架工程费 |  |  |  | 明细详见表4.12
5 |  |  | 垂直运输费-修缮施工楼层高度6m以内 |  |  |  | 明细详见表4.12
6 |  |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  | 明细详见表4.12
7 |  |  | 二次搬运费 |  |  |  | 明细详见表4.12
8 |  |  | 原有建筑物及设备保护费 |  |  |  | 明细详见表4.12
9 |  |  | 工程水电费 |  |  |  | 明细详见表4.12
10 |  |  | 火灾自动报警系统调试 |  |  |  | 明细详见表4.12
合计
注： | 1.在“不含税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。 2.投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

## 4.10 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：北京协和医院西单院区3号楼B1送风机房改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目名称 | 计量单位 | 不含税金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额（不包括计日工） | 项 |  |  | 明细详见表4.10-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料和工程设备暂估价 | - |  |  | 明细详见表4.10-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 明细详见表4.10-3
3 | 计日工 |  |  |  | 明细详见表4.10-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 明细详见表4.10-5
合计 |  |  |  |  | -
注：材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价，此处不汇总。

## 扉-1 招标工程量清单扉页(新)【安装工程】
|  | 安装工程 |  | 工程
工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【安装工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
整个项目
1 | 911502001001 | 金属门拆除 | 1.名称：普通门拆除 2.规格：1600*2150 | m2 | 3.44
2 | 911502012001 | 钢质防火门安装 | 1.名称：钢质防火门安装 2.规格：1600*2150 | m2 | 3.44
3 | 920701003001 | 通风机(箱)拆除 | 1.名称：风机拆除 2.规格：4KW | 台 | 1
4 | 920701004001 | 通风机(箱)安装 | 1.名称：风机（箱式）安装 2.规格：风量12720m³，功率4KW | 台 | 1
5 | 920204016001 | 控制台、柜安装 | 1.名称：风机控制柜（带消防功能）安装 | 台 | 1
6 | 920205002001 | 电动机检查接线及调试 | 1.名称:电气单机调试 | 台 | 1
7 | 920702001001 | 通风管道拆除 | 1.名称:镀锌风管拆除 2.规格：500*800;1.2mm | m2 | 20
8 | 920702002001 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1.名称:镀锌风管安装 2.规格：500*800 ;1.2mm | m2 | 115.2
9 | 920704002001 | 风管严密性试验 | 1.名称：风管严密性试验 | m2 | 115.2
10 | 920703008001 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称：正压送风口（含百叶）安装 2.规格：800*800*250 | 个 | 5
11 | 920703004002 | 调节阀安装 | 1.名称：排烟口（带远控机构）安装 2.规格：800*1000*250 | 个 | 2
12 | 920703004001 | 调节阀安装 | 1.名称：70°防火阀安装 2.规格：500*800 | 个 | 3
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
13 | 920703008002 | 风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1.名称：防水百叶安装 2.规格：800*1200 | 个 | 1
14 | 920210003001 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：JDG32 3.敷设方式：明配 4.外刷防火涂料 | m | 46
15 | 920210003002 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：JDG20 3.敷设方式：明配 4.外刷防火涂料 | m | 98
16 | 920206004001 | 控制电缆敷设 | 1.名称：电缆敷设 2.规格：WDZBN-YJY 5*4 3.敷设方式：管内敷设 | m | 58
17 | 920210010002 | 电气配线 | 1.名称：电线敷设 2.规格：WDZBN-BYJ 2.5 3.敷设方式：管内敷设 | m | 238
18 | 920210010003 | 电气配线 | 1.名称：电线敷设 2.规格：WDZBN-RYS 2*1.5 3.敷设方式：管内敷设 | m | 128
19 | 920504008001 | 模块安装 | 1.名称：控制模块安装 2.规格：CMX-7D | 个 | 11
20 | 920504010001 | 消防模块(端子)箱安装 | 1.名称：模块箱安装 | 台 | 11
21 | BB001 | 火灾自动报警系统CRT编程 | 1.名称:火灾自动报警系统CRT编程 | 系统 | 1
22 | 920210005001 | 金属软管敷设 | 1.名称：金属软管敷设 2.规格：DN20 | 根 | 16
23 | 920210014001 | 接线盒安装 | 1.名称：接线盒安装 2.规格：86H 3.外刷防火涂料 | 个 | 16
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
24 | 920205002002 | 电动机检查接线及调试 | 1.名称：阀类接线 | 台 | 11
25 | 920206011001 | 控制电缆头制作、安装 | 1.名称：控制电缆头制作安装 2.规格：WDZBN-YJY 5*4 | 个 | 2
26 | 920211003001 | 普通灯具及吸顶灯安装 | 1.名称：照明壁灯灯具安装 | 套 | 1
27 | 920204027001 | 照明开关安装 | 1.名称：单联照明开关安装 | 个 | 1
28 | 911306001001 | 隔断、隔墙拆除 | 1.名称：金属龙骨隔断墙体拆除 | m2 | 15
29 | 920901005002 | 打洞(孔) | 1.名称：墙体打洞 2.规格：240*50以内 | 个 | 11
30 | 920901005003 | 打洞(孔) | 1.名称：墙体开洞 2.规格：240*500 | 个 | 3
31 | 911301007002 | 过墙管洞堵抹 | 1.名称：穿墙洞防火保护 | 个 | 14
32 | 911402001001 | 天棚吊顶拆除 | 1.名称：铝合金吊顶拆除 | m2 | 80
33 | 911402003001 | 平面吊顶天棚新做 | 1.名称：铝合金吊顶安装 | m2 | 80
34 | 911603003001 | 抹灰面油漆新做 | 1.名称：内墙防火涂料粉刷 | m2 | 80
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计