
北京协和医院新开路胡同

80号院楼体结构检测项目

比价文件

招标人：中国医学科学院北京协和医院
2026年9月
项目基本情况

项目名称：北京协和医院新开路胡同80号院楼体结构检测项目
项目预算： 63149.40元               
计划工期： 40天          
项目地点：北京市东城区新开路胡同80号 
招标范围：北京协和医院新开路胡同80号院楼体结构安全性检测项目 
投标人资格要求
具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标
投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:
投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）
投标人经营状态：在近三年（2023年9月1日起至2026年9月1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）

信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供查询记录加盖公章）
投标人需做出承诺与其他投标人无关联关系，与招标人无利益往来。（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）
单位资质：须具有相关部门颁发的有效的建设工程质量检测机构资质证书（检测范围需包含：主体结构工程检测）、有效的检验检测机构资质认定证书（CMA）和有效的《北京市房屋安全鉴定机构备案证书》（提供证书复印件并加盖公章）。
人员资质：拟派项目负责人须具有有效的二级及以上注册结构工程师执业资格（提供证书复印件并加盖公章）。
既往经验：需提供至少1份合同金额30万以上的综合安全性鉴定（含抗震）项目业绩或北京市内类似老旧小区改造项目既有建筑的检测评估业绩（提供关键页复印件并加盖公章）。

投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

本项目不接受联合体投标，禁止任何形式的分包和转包。
如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。
项目需求：

1.项目概况

本项目为北京协和医院新开路胡同80号院楼体结构检测项目，对楼体房屋建筑进行结构安全性检测服务。

新开路胡同80号楼建成年代为1970-1980年（含），楼栋总建筑面积3508.30平方米。
2.评估依据

（1）《建筑结构荷载规程》
GB 50009-2012
（2）《砌体结构设计规范》GB 50003-2011
（3）《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223-2008
（4）《建筑抗震设计标准》GB/T 50011-2010（2024年版）
（5）《建筑抗震鉴定标准》GB 50023-2009

（6）《工程结构通用规范》GB 55001-2021
（7）《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB 55021-2021
（8）《房屋结构综合安全性鉴定标准》DB11/T 637-2024
注：使用的标准应根据项目具体情况进行调整。
3.服务期限

40日历天（成交供应商应当于本合同签订后 5 个工作日内开展现场检查检测工作，于合同签订后 40 日历天内按照约定完成房屋建筑安全评估工作。）

4.检测鉴定内容： 

根据国家相关规范规程，对北京市东城区新开路胡同80号院楼体开展结构检测，检测服务主要包含以下内容：

（1）结构体系与结构布置检查

（2）结构外观质量检查

（3）砖抗压强度检测

（4）砂浆抗压强度检测
（5）杆件截面尺寸检测

（6）混凝土构件钢筋配置检测

（7）结构顶点侧向位移检测

（8）结构安全性鉴定

（9）结构抗震鉴定

（10）结构综合安全性鉴定

5.其他

（1）投标人完成检测区域剔凿后，应负责后期恢复工作。

比价方式
招标人组建比价小组，由招标人组成，成员人数为3人。
在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

出现影响采购公正的违法、违规行为的；

投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

因重大变故，采购任务取消的。
专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决
响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；

不具备比价文件中规定资格要求的；

报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。
供应商分别进行谈判并二次报价。
确认最终报价最低的单位为中标候选人。

比价确认单

	项目名称：

	比价次序
	投标人
	资格审核
	最初报价（元）　
	最终报价（元）
	备注
	报价排名

	　
	　
	
	
	　
	　
	　

	比价次序
	投标人
	资格审核
	最初报价（元）　
	最终报价（元）
	备注
	报价排名

	　
	　
	
	
	　
	　
	　

	比价次序
	投标人
	资格审核
	最初报价（元）　
	最终报价（元）
	备注
	报价排名

	　
	　
	
	
	　
	　
	　

	……


报价要求
	报价表

	序号
	楼宇
	建筑面积（m²）
	费用
	备注

	1
	新开路胡同80号
	3508.30  
	
	　

	合计
	3508.30 
	　
	　


附件一：
授权委托书
本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。
其他事项：
。
委托期限：
。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件
投标人：（盖单位章）
法定代表人：（签字）
日期：   年  月  日
附件二：
报名确认记录
投标人名称： 

项目名称： 
	投标人名称
(投标人营业执照登记的全称)
	

	项目联系人
	

	联系电话（手机+固话）
	

	电子邮箱
	

	提供投标人资格要求第二.2条所需材料
	


投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。
登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负
项目联系人须为投标人指定的正式人员
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