
北京协和医院西单院区2、3号楼4部电梯更换曳引钢丝绳项目
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招标人：中国医学科学院北京协和医院
2026年9月
1、 [bookmark: _Toc18322263][bookmark: _Toc44418338][bookmark: _Toc18322386][bookmark: _Toc371415903][bookmark: _Toc55455975][bookmark: _Toc44479959][bookmark: _Toc464647034]
项目基本情况
1. 项目名称：北京协和医院西单院区2、3号楼4部电梯更换曳引钢丝绳项目  
2. 项目预算：135953.26元               
3. 计划工期：2026年11月1日至12月31日，共计61天。
4. 项目地点：北京协和医院西单院区                 
5. 招标范围：西单院区2、3号楼4部电梯更换曳引钢丝绳。   
2、 投标人资格要求
1. 具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加投标
2. 投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国招标投标法》和本文件中规定的条件:
(1) 投标人必须是依照《中华人民共和国公司法》登记注册的且依法取得工商行政管理部门颁发的《企业法人营业执照》，具有独立法人资格的投标人；（提供复印件加盖公章）
(2) 投标人经营状态：在近三年（2023年9月1日起至2026年9月1日）内没有骗取中标和严重违约问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）
(3) 投标人需做出承诺与其他投标人无关联关系，与招标人无利益往来。（提供承诺书并加盖公章，格式自拟）
(4) 信用良好，在政府采购活动中无严重违法失信行为，未被列入“信用中国”网站和中国政府采购网的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（提供查询记录加盖公章）
(5) 单位资质：持有有效期内的《特种设备生产许可证》，许可项目明确包含：电梯安装（含修理）A2或以上资质，许可子项目覆盖曳引驱动乘客电梯（含消防电梯）修理。 
(6) [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]人员资质：项目现场配备1名专职安全管理员，持有特种设备安全管理人员证书（A证），涉及电梯施工人员需持有有效期内特种设备作业人员证（T证：电梯修理），证书作业项目覆盖电梯机械维修、钢丝绳更换作业。
(7) 业绩要求：具有电梯设备同类维修经验（提供至少1个合同复印件）。
3. 投标人必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 本项目不接受联合体投标，禁止任何形式的分包和转包。
5. 如投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。
3、 项目需求：
1. 工作内容：西单院区2、3号楼4部电梯曳引钢丝绳更换
2. 项目清单：
	序号
	位置
	电梯型号
	梯号
	工作内容
	配件规格
	数量
	单位

	1
	3号楼
	KONEMinispace
	X9
	更换曳引钢丝绳
	Ф10-8*19S+8*7+PP 1570
	768
	米

	2
	3号楼
	KONEMinispace
	X10
	更换曳引钢丝绳
	Ф10-8*19S+8*7+PP 1570
	768
	米

	3
	2号楼
	KONEMinispace
	X11
	更换曳引钢丝绳
	Ф10-8*19S+8*7+PP 1570
	656
	米

	4
	2号楼
	KONEMinispace
	X12
	更换曳引钢丝绳
	Ф10-8*19S+8*7+PP 1570
	656
	米


3. 工作要求
（1） 投标人应及时对所需物料的规格、型号和非标件尺寸进行确定，确保不延误施工物料订购以及到货物料符合施工要求。
（2） [bookmark: _GoBack]专项修理合同签订后投标人应立即订购专项施工所需物料，确保电梯专项施工计划可按预定计划实施，满足电梯施工工期的需要。
（3） 投标人开始施工前，应按照与招标人协商的施工周期编制电梯专项施工组织计划，由招标人组织管理部门与使用部门共同协商确定后，投标人应严格遵守。因上级要求等原因临时调整施工计划时，应征询各方意见，投标人严格遵守调整后的计划。
（4） 投标人所有人员进场前应经过安全教育，经招标人审核后方可承担电梯专项施工工作。
（5） 	所有施工人员应严格执行及落实相关标准规范的要求。
4. 安全要求
（1） 所有投标人施工服务人员必须持有电梯专业特种设备操作证并在有效期内。
（2） 所有投标人施工服务人员必须经过投标人的安全和技术培训，并向招标人备案。
（3） 投标人施工人员严格遵守北京协和医院相关安全管理规定，严格按照特种设备的操作规程执行施工操作，施工工作现场严格禁烟。
（4） 投标人人员必须通过招标人背景审核并办理施工证方可进入施工现场，每日施工作业佩戴施工证。
（5） 投标人应设置专职安全管理人员对各个施工现场进行监督检查。
（6） 所以施工必须严格遵守安全操作规范要求，施工人员必须严格执行个人防护穿戴用品安全要求，严禁违章作业，杜绝各种作业事故。
（7） 施工现场必须搭设封闭围挡，做好安全防护，避免乘客进入施工现场。
（8） 施工过程中严格执行招标人的临时用电管理规定，保证施工人员人身安全。
（9） 严格执行起重作业的管理规定，应确保在电机、减速机等大型部件吊装时的人身和设备安全。
（10） 施工过程中严格执行招标人动火审批制度，通过审批方可在规定时段内实施动火作业，严禁冒烟、起火现象。
5. [bookmark: _Toc129270577][bookmark: _Toc129636611][bookmark: _Toc131001205]质量管理
（1） 招标人负责全面质量监管，投标人对施工质量全面负责。
（2） 投标人维修应严格遵循制造单位的维修标准，满足电梯相关国标及相应梯型的检验规则的要求。
（3） 投标人应在施工开始前为每个施工现场设置施工围挡，搭设标准应符合招标人要求。
（4） 投标人应在维修开始前制定完善的施工方案，明确维修内容和标准。
6. [bookmark: _Toc131001209]其他要求
（1） 现场场地紧张，没有工人住宿、材料加工、现场办公等场地，投标人自行考虑，相关费用含在投标报价中。
（2） 本工程施工不能影响医院运营，对噪音尤其是夜间施工时噪音的控制是本工程重点的重点，如因病人或者医院工作人员投诉引起的停工和损失，均由投标人自行解决，相关费用含在投标报价中。
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4、 [bookmark: _Toc342296144][bookmark: _Toc464647038][bookmark: _Toc371415907][bookmark: _Toc342297601]比价方式
1. 招标人组建比价小组，由招标人组成，成员人数为3人。
2. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
(4) 因重大变故，采购任务取消的。
3. 专家小组对投标单位提供的响应文件进行资格性审查，存在以下情况的属于无效响应，由专家小组予以否决
(1) 响应文件未按照比价文件要求签署、盖章的；
(2) 不具备比价文件中规定资格要求的；
(3) 报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；
(4) 比价文件含有采购人不能接受的附加条件的；
(5) 属于法律、法规和比价文件规定的其他无效情形的。
4. 供应商分别进行谈判并二次报价。
5. 确认价格分最高的单位为中标候选人。




比价确认单
	项目名称：

	比价次序
	投标人
	资格审核
	最初报价（元）　
	最终报价（元）
	备注
	报价排名

	　
	　
	
	
	　
	　
	　

	比价次序
	投标人
	资格审核
	最初报价（元）　
	最终报价（元）
	备注
	报价排名

	　
	　
	
	
	　
	　
	　

	比价次序
	投标人
	资格审核
	最初报价（元）　
	最终报价（元）
	备注
	报价排名

	　
	　
	
	
	　
	　
	　

	……


5、 报价要求
	序号
	梯号
	工作内容
	配件规格
	数量
	单位
	单价
	分项合计

	1
	X9
	更换曳引钢丝绳
	Ф10-8*19S+8*7+PP 1570
	768
	米
	
	

	2
	X10
	更换曳引钢丝绳
	Ф10-8*19S+8*7+PP 1570
	768
	米
	
	

	3
	X11
	更换曳引钢丝绳
	Ф10-8*19S+8*7+PP 1570
	656
	米
	
	

	4
	X12
	更换曳引钢丝绳
	Ф10-8*19S+8*7+PP 1570
	656
	米
	
	

	合计
	

















附件一：
[bookmark: _Toc429569631][bookmark: _Toc480483925][bookmark: _Toc480483889][bookmark: _Toc482642773]授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派（姓名）身份证号：          为我方代理人。代理人根据授权，就           （项目）以我方名义递交报价文件、撤回报价文件、参加比价会、签署比价记录和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。
其他事项：
。
委托期限：
。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件


投标人：（盖单位章）
法定代表人：（签字）

日期：   年  月  日











附件二：
报名确认记录

投标人名称： 
项目名称： 
	投标人名称
(投标人营业执照登记的全称)
	

	项目联系人
	

	联系电话（手机+固话）
	

	电子邮箱
	

	提供投标人资格要求第二.2条所需材料
	


1. 投标人名称须与实际投标人营业执照登记名称完全一致。
2. 登记的电话、传真号码须正常，因登记号码有误导致的通知或其他文件不能及时传达，后果由参选人自负
3. 项目联系人须为投标人指定的正式人员





